|  | Приложение №_ к Договору на выполнение работ № _________ от _______________ Техническое задание на замену устаревших блоков диспетчерской связи на 17 лифтах (Согласно приложению №1) на объекте Университет «Сириус» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |  |
|  | Наименование объекта | Автодром «Сириус» |  |  |
|  | Местонахождение объекта | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная д.26 |  |  |
|  | Заказчик | ООО «Инженерная инфраструктура» |  |  |
|  | Общие положения и цель выполнения работ | - Замена устаревших блоков диспетчерской связи на 37 лифтах (Согласно приложению №1) на объекте Автодром «Сириус» |  |  |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика. |  |  |
|  | Состав работ | - Поставка 31 комплектов для лифтов Обь v7 c 2 блоками ремонтной связи для каждого, выносными блоками управления и подвесным кабелем. - Поставка оборудования: • Лифтовой блок 7.2 (исполнения "OTIS") 6 шт. для эскалаторов Производитель ЛКДС «Обь» • Адаптер звукового оповещения АЗО-1 12 шт. Производитель ЛКДС «Обь» • Звуковой динамик 12 шт. Производитель ЛКДС «Обь» • Блок питания 220в\24в 6 шт. Производитель ЛКДС «Обь» • Контактор ABB ESB25-40N-01 25А либо аналоги 6 шт. - Поставка кабеля UTP lsltx 305 м для прокладки по шахте лифта - Поставка подвесного кабеля связи 6 жил. 300 м. для прокладки по шахте лифта - Монтаж основного и 4х вспомогательных блоков диспетчерской связи (Станция, крыша кабины, кабина, приямок) с прокладкой подвесного кабеля и кабеля UTP в приямок. - Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Сроки производства работ | 90 рабочих дней |  |  |
|  | Стоимость работ | В цену договора в том числе входит стоимость работ, а также всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы. |  |  |
|  | Условия оплаты | Цена договора включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ в полном объеме. Основанием для окончательного расчета является выполнение Работ, предусмотренных договором, включая оформление акта приёма-передачи работ. |  |  |
|  | Порядок оплаты | Оплата производится в соответствии с условиями договора. |  |  |
|  | Основные требования к подрядной организации | - Наличие квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ в рамках исполнения договора. Для персонала производящего работы в шахте лифта наличие аттестации согласно приказа от 4 сентября 2020 г. N 334 Ростехнадзора: Б 9.4 (эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения, предназначенные для подъёма и транспортировки людей) - До заключения договора Подрядчик должен ознакомиться с составом работ на объекте - До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием Ф.И.О и паспортных данных каждого работника. |  |  |
|  | Требования к безопасности при выполнении работ | Подрядчик: - обязан обеспечить техническое руководство и контроль над соблюдением требований Федерального законодательства по охране труда и технике безопасности на рабочих местах, проведение инструктажей по охране труда. - Обеспечивает своих специалистов спецодеждой, защитными средствами, соблюдает требования пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика. - Подрядчик, при выполнении работ, обязуется соблюдать требования природоохранной деятельности. - Подрядчик несёт ответственность за дальнейшее обращение с образующимися отходами при выполнении работ. |  |  |
|  | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Подрядчик: - обеспечивает технологическое руководство и операционный контроль соблюдения качества в процессе выполнения работ и по завершении работ; - обеспечивает производство работ расходными материалами с качеством, требуемым условиями Заказчика; - допускает к работе персонал, имеющий необходимую квалификацию; - Гарантия на качество всех выполненных работ и всех применённых материалов в течение 24 месяцев с момента подписания акта приемки работ. - Устранение выявленных недостатков в течение гарантийного периода производится за счет Подрядчика. |  |  |
|  | Основные требования к материалам и оборудованию | - Подрядчик предоставляет данные по оборудованию и материалам, содержащие их полные характеристики. - Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иметь сертификаты соответствия. - Применяемые при выполнении работ оборудование и материалы должны соответствовать действующим правовым и нормативным актам Российской Федерации, техническому заданию. |  |  |
|  | Требования к документации при приемке | - Подрядчик после выполнения работ предоставляет отчетную документацию: - Сертификаты и другая необходимая документация на материалы и оборудование, использованное при выполнении работ; - После предоставления отчетной документации Подрядчик составляет акт о приемке-сдаче выполненных работ и счет. - Приемка работ осуществляется рабочей комиссией, назначаемой Заказчиком. Выявленные недостатки при выполнении работ устраняются в сроки, указанные в двухстороннем акте за счет Подрядчика, после чего подписывается акт об устранении. |  |  |

Приложение №1

| № п\п | № на объекте | Зав. номер | Кол-во остановок | Местоположение | Марка и тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | B7NS6262 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 2 | 2 | B7NS6263 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 3 | 3 | B7NS6264 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 4 | 4 | B7NS6265 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 5 | 5 | B7NS6266 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 6 | 6 | B7NS6261 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 7 | 7 | B7NS6269 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (GA1082PW) |
| 8 | 5.1 | B7NS6268 | 2 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 9 | 5.2 | B7NS6913 | 2 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 10 | 1 | B7NS6267 | 2 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (GF08882CO) |
| 11 | 3 | B7NS6273 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 12 | 2 | B7NS6274 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 13 | 1.2 | B7NS6271 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 14 | 1.3 | B7NS6272 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 15 | 1.1 | B7NS6270 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (GA2682D) |
| 16 | 1 | XO 508 B7NS6283 |  | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) Эскалатор |
| 17 | 2 | XO 508 B7NS6280 |  | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) Эскалатор |
| 18 | 3 | XO 508 B7NS6278 |  | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) Эскалатор |
| 19 | 4 | XO 508 B7NS6282 |  | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) Эскалатор |
| 20 | 5 | XO 508 B7NS6279 |  | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) Эскалатор |
| 21 | 6 | XO 508 B7NS6281 |  | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) Эскалатор |
| 22 | 22 | B7NS6275 | 2 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание команд | OTIS Gen2 (GF08882CO) |
| 23 | 23 | B7NS6276 | 2 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание команд | OTIS Gen2 (GF08882CO) |
| 24 | 1 | B7NS6248 | 2 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 25 | 2.1 | B7NS6252 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 26 | 2.3 | B7NS6253 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 27 | 2.2 | B7NS6254 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 28 | 3 | B7NS6249 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 29 | 4.1 | B7NS6255 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 30 | 4.2 | B7NS6256 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 31 | 4.3 | B7NS6257 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 32 | 5 | B7NS6250 | 2 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 33 | 6.1 | B7NS6258 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 34 | 6.2 | B7NS6259 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 35 | 6.3 | B7NS6260 | 5 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 36 | 7 | B7NS6251 | 2 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 37 | 8 | B7NS6277 | 6 | Краснодарский край, пгт Сириус, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (GA2682D) |