|  | Приложение №_ к Договору на выполнение работ № __________ от ___________ Техническое задание |  |
| --- | --- | --- |
| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|  | Наименование объекта | Автодром «Сириус» |
|  | Местонахождение объекта | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26 |
|  | Заказчик | ООО «НИЦ» |
|  | Общие положения и цель выполнения работ | Выполнение ежемесячного технического обслуживания и аварийно-технических ремонтов на 37 ед. оборудования. |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика. |
|  | Состав работ | - Выполнение технического обслуживания. - Выполнение аварийно-технического ремонта по заявкам от заказчика. Срок выполнения ремонтов до 2 часов в любое время суток (за исключением согласованных с заказчиком случаев, когда ремонт переносится на другое время) - Дежурства персонала во время мероприятий с почасовой оплатой - Выполнение технического обслуживания диспетчерской связи оборудования - Обеспечение доступа специалистам, обслуживающим дополнительное оборудование, расположенное в шахтах лифтов (Системы доступа СКУД, Камеры в лифтах) - Проведение эвакуаций пассажиров из кабин лифтов в течении 30 минут после поступления заявки. - Подготовка и участие в проведении технического освидетельствования оборудования и иных проверках (в том числе и внутренних-пожарных требующих присутствия специалиста по обслуживанию оборудования) - Составление графиков проведения ТО, их согласование и ведение журналов текущих ремонтов оборудования с указанием также профилактических и плановых работ, согласно утверждённой формы Ростехнадзор. - Обязательное наличие закрепленного квалифицированного персонала не менее двух человек на объект: (с удостоверениями центра оценки квалификации по специальности «Электромеханик по лифтам» и «Наладчик по лифтам», сервисных приборов и программ для обслуживания оборудования. - Все работы выполняются специалистами с использованием индивидуальных сервисных ключей/идентификаторов для персонификации и контроля качества ТО. Факты доступа и произведённые действия фиксируются в электронном журнале. - Норматив времени ТО (на 1 лифт): ТО-1 (ежемесячно): не менее 30 минут; ТО-3 (ежеквартально): не менее 60 минут; ТО-6 (полугодовое): не менее 120 минут. |
|  | Сроки действия договора | 12 месяцев с пролонгацией |
|  | Стоимость работ | В цену договора в том числе входит стоимость вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы. |
|  | Условия оплаты | Ежемесячное оформление акта выполненных работ и счетов |
|  | Порядок оплаты | Оплата производится в соответствии с условиями договора. |
|  | Основные требования к подрядной организации | - Наличие квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ в рамках исполнения договора. |
|  | Требования к безопасности при выполнении работ | Подрядчик: - обязан обеспечить техническое руководство и контроль над соблюдением требований Федерального законодательства по охране труда и технике безопасности на рабочих местах, проведение инструктажей по охране труда. - Обеспечивает своих специалистов спецодеждой, защитными средствами, соблюдает требования пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика. - Подрядчик, при выполнении работ, обязуется соблюдать требования природоохранной деятельности. - Подрядчик несёт ответственность за дальнейшее обращение с образующимися отходами при выполнении работ. |
|  | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Подрядчик: - обеспечивает технологическое руководство и операционный контроль соблюдения качества в процессе выполнения работ и по завершении работ; - обеспечивает производство работ расходными материалами с качеством, требуемым условиями Заказчика; - допускает к работе персонал, имеющий необходимую квалификацию; |

| № п/п | Зав.номер | Кол-во этажей | г\п | Адрес и место установки | Марка и модель лифта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B7NS6262 | 5 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 2 | B7NS6263 | 5 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 3 | B7NS6264 | 5 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 4 | B7NS6265 | 5 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 5 | B7NS6266 | 5 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 6 | B7NS6261 | 5 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 7 | B7NS6269 | 5 | 800 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (GA1082PW) |
| 8 | B7NS6268 | 2 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 9 | B7NS6913 | 2 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 10 | B7NS6267 | 2 | 630 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание управления гонками и Ф1 Пешеходный мост | OTIS Gen2 (GF08882CO) |
| 11 | B7NS6273 | 5 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 12 | B7NS6274 | 5 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 13 | B7NS6271 | 5 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 14 | B7NS6272 | 5 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 15 | B7NS6270 | 5 | 2000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (GA2682D) |
| 16 | XO 508 B7NS6283 |  |  | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 17 | XO 508 B7NS6280 |  |  | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 18 | XO 508 B7NS6278 |  |  | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 19 | XO 508 B7NS6282 |  |  | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 20 | XO 508 B7NS6279 |  |  | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 21 | XO 508 B7NS6281 |  |  | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание Питстопов | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 22 | B7NS6275 | 2 | 630 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание команд | OTIS Gen2 (GF08882CO) |
| 23 | B7NS6276 | 2 | 630 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26, Ф1 Здание команд | OTIS Gen2 (GF08882CO) |
| 24 | B7NS6248 | 2 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 25 | B7NS6252 | 5 | 1020 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 26 | B7NS6253 | 5 | 1020 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 27 | B7NS6254 | 5 | 1020 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 28 | B7NS6249 | 5 | 1020 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 29 | B7NS6255 | 5 | 1020 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 30 | B7NS6256 | 5 | 1020 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 31 | B7NS6257 | 5 | 1020 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 32 | B7NS6250 | 2 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 33 | B7NS6258 | 5 | 1020 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 34 | B7NS6259 | 5 | 1020 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 35 | B7NS6260 | 5 | 1020 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1392CO) |
| 36 | B7NS6251 | 2 | 1000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (CF1382CO) |
| 37 | B7NS6277 | 6 | 2000 | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Триумфальная 26а, Ф1 Здание главной трибуны | OTIS Gen2 (GA2682D) |