ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

(ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»)

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

________________  / Рябинин С.И

Акт о состоянии демонтированного оборудования №1

После окончания работ по договору №03/25-6/5 от 20.03.2025 о демонтаже лифта и установке на его место грузового подъемника, комиссия 6 ноября 2025 года провела осмотр демонтированного лифта: Марки ThyssenKrupp Synergy, заводской номер №298410273, лифта №8 расположенного по адресу: Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Стартовая д.6, Ледовый дворец спорта для фигурного катания и шорт-трека.

В результате осмотра установлено, что демонтированное оборудование имеет существенные следы износа, находится в неудовлетворительном состоянии и подлежит вывозу на склад для хранения до дальнейшего решения о его использовании.

Список комплектующих подлежащих вывозу на склад:

1. Комплект направляющих кабины, длина 50 м. – 1 шт.

2. Комплект направляющих противовеса длина 50 м. – 1 шт.

3. Балки оголовка шахты – 2 шт.

4. Кронштейны направляющих кабины – 20 шт.

5. Кронштейны направляющих противовеса – 20 шт.

6. Подвесной кабель лифта – 2 шт.

7. Грузы противовеса – 20 шт.

8. Порталы дверей шахты – 5 комплектов

9. Элементы кабины (пол, потолок, стенки, двери кабины) – 1 комплект

10. Тяговые канаты, длина 30м. – 10 шт.

Председатель комиссии:

| Руководитель эксплуатации объектов (Должность) | __________ (Подпись) | Нагабедян А.Г. . (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов (Должность) | __________ (Подпись) | Хабаров Д.Б. (Ф.И.О.) |
| Ведущий инженер группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов (Должность) | __________ (Подпись) | Агеев В.А. (Ф.И.О.) |
| Руководитель административно – хозяйственного отдела, департамента сопровождения образовательных программ (Должность) | __________ (Подпись) | Кудрявцева Е.Ю. (Ф.И.О.) |
| Главный специалист СБ (Должность) | __________ (Подпись) | Антимонов В.С. (Ф.И.О.) |