| «___» ________ 2025 г. № _________ | Технический директор Рябинин С.И. |
| --- | --- |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 24102025л

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что «24» октября 2025 г. произведен комиссионный осмотр лифта №5 на объекте Ледовый дворец спорта по фигурному катанию и шортреку расположенному по адресу: Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Стартовая, д.6

В ходе осмотра комиссия установила, что стальные канаты (10 шт.) на лифте имеют видимые следы износа и повреждения отдельных прядей каната. Срок службы канатов более 8 лет. Фото канатов добавлено в приложение №1.

Причины возникновения дефектов:

- Эксплуатационный износ оборудования

Для устранения дефектов необходимо произвести:

- Замену десяти стальных канатов (50м*10шт. марка канатов: 8х19W+IWRC Wolf)

Приложение: Фотографии канатов на 2 листах

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Руководитель эксплуатации объектов

(ООО «Инженерная инфраструктура»)					        Нагабедян А.Г.

(Должность)					                      (Подпись)			       (Ф.И.О.)

Члены комиссии – представители ООО «Инженерная инфраструктура» и ОФ «Талант и успех»:

Руководитель группы по эксплуатации

лифтового оборудования и

грузоподъемных механизмов

(ООО «Инженерная инфраструктура»)					            Хабаров Д.Б.

(Должность)		    			                    (Подпись)				(Ф.И.О.)

Ведущий инженер

(ООО «Инженерная инфраструктура»)                        			                Агеев В.А.

(Должность)					                  (Подпись)				(Ф.И.О.)

Главный специалист службы безопасности

(ОФ «Талант и успех»)	                                     				      Антимонов В.С.

(Должность)					                   (Подпись)			       (Ф.И.О.)