| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Воскресенская Детский сад |
|  | Местонахождение объекта | Краснодарский край, федеральная территория Сириус, пгт Сириус, ул. Воскресенская 16 |
|  | Заказчик | Образовательный Фонд «Талант и успех» |
|  | Общие положения и цель оказания услуг | Выполнение ежемесячного технического и аварийно-технических обслуживания на 2 ед. оборудования. |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика. |
|  | Состав услуг | - Выполнение технического обслуживания с использованием сервисного ключа механика - Выполнение аварийно-технического обслуживания по заявкам от заказчика. Срок выполнения ремонтов до 2 часов в любое время суток (за исключением согласованных с заказчиком случаев, когда ремонт переносится на другое время). - Дежурства персонала во время мероприятий с почасовой оплатой. - Выполнение технического обслуживания диспетчерской связи оборудования. - Обеспечения доступа специалистам, обслуживающим дополнительное оборудование, расположенное в шахтах лифтов (Системы доступа СКУД, Камеры в лифтах). - Проведение эвакуаций пассажиров из кабин лифтов в течении 30 минут после поступления заявки. - Подготовка и участие в проведении технического освидетельствования оборудования и иных проверках (в том числе и внутренних-пожарных требующих присутствия специалиста по обслуживанию оборудования). - Составление графиков проведения ТО и ведение журналов текущих ремонтов оборудования с указанием также профилактических и плановых работ, согласно утверждённой форме Ростехнадзора. - Обязательное наличие закрепленного квалифицированного персонала не менее двух человек на объект: (с удостоверениями центра оценки квалификации по специальности «Электромеханик по лифтам» и «Наладчик по лифтам», сервисных приборов и программ для обслуживания оборудования. - Подрядчик принимает на себя все гарантийные обязательства по безвозмездному устранению выявленных в период гарантийной эксплуатации неисправностей лифтового оборудования, обусловленных недостатками выполненного монтажа, наладки либо применённых материалов/изделий, в полном объёме и за свой счёт - Подрядчик принимает на себя исполнение гарантийных обязательств монтажной организации в полном объёме до окончания гарантийного срока, включая диагностику, ремонт/замену узлов, оформление гарантийных обращений и взаимодействие с изготовителем/поставщиком в рамках регламентов и паспортов оборудования - Все работы выполняются специалистами с использованием индивидуальных сервисных ключей/идентификаторов для персонификации и контроля качества ТО. Факты доступа и произведённые действия фиксируются в электронном журнале. - Норматив времени ТО (на 1 лифт): ТО-1 (ежемесячно): не менее 30 минут; ТО-3 (ежеквартально): не менее 60 минут; ТО-6 (полугодовое): не менее 120 минут. - Согласование ежемесячного графика технического обслуживания лифтового оборудования с возможными ночными работами. |
|  | Периодичность оказания услуг | ежемесячно |
|  | Стоимость услуг | В цену договора в том числе входит стоимость вспомогательных и прочих необходимых для оказания услуг материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы. |
|  | Условия оплаты | Ежемесячное оформление акта сдачи-приемки оказанных услуг |
|  | Порядок оплаты | Оплата производится в соответствии с условиями договора. |
|  | Требования к безопасности при оказании услуг | Подрядчик: - обязан обеспечить техническое руководство и контроль над соблюдением требований Федерального законодательства по охране труда и технике безопасности на рабочих местах, проведение инструктажей по охране труда; - Обеспечивает своих специалистов спецодеждой, защитными средствами, соблюдает требования пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика; - Подрядчик, при оказании услуг, обязуется соблюдать требования природоохранной деятельности; - Подрядчик несёт ответственность за дальнейшее обращение с образующимися отходами при оказании услуг. |
|  | Требования к качеству оказания услуг и сроку гарантии | Подрядчик: - обеспечивает технологическое руководство и операционный контроль соблюдения качества в процессе оказания услуг и по завершении услуг; - обеспечивает оказание услуг расходными материалами с качеством, требуемым условиями Заказчика; - допускает к работе персонал, имеющий необходимую квалификацию. |

Список оборудования

| № п\п | Тип лифта и зав. номер | Кол-во остановок | Грузоподъемность | Адрес установки лифтового оборудования | Модель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирский лифт № B7NV1951 | 3 | 1000 | Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, ул. Воскресенская 16 | Otis xizi |
| 2 | Малый грузовой лифт №ГП-1876 | 2 | 225 | Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, ул. Воскресенская 16 | ООО "Экспо", малый грузовой |