|  | Приложение №_ к Договору на выполнение работ № _________ от _______________ Техническое задание на прокладку сетевого кабеля от кроссовых до станций управления 26 лифтов расположенных на объекте ГК «Гамма Сириус» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |  |
|  | Наименование объекта | ГК «Гамма Сириус |  |  |
|  | Местонахождение объекта | Краснодарский край, пгт Сириус, Старообрядческая 56 |  |  |
|  | Заказчик | ООО «Инженерная инфраструктура» |  |  |
|  | Общие положения и цель выполнения работ | - Прокладка сетевого кабеля от кроссовых до станций управления 26 лифтов расположенных на объекте ГК «Гамма Сириус». Список оборудования в приложении №1 |  |  |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика. |  |  |
|  | Состав работ | - Поставка кабеля UTP lsltx. - Поставка гофрированной трубы без hF. - Прокладка кабеля от станции до ближайшей кроссовой - Пусконаладочные работы |  |  |
|  | Сроки производства работ | 90 рабочих дней |  |  |
|  | Стоимость работ | В цену договора в том числе входит стоимость работ, а также всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы. |  |  |
|  | Условия оплаты | Цена договора включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ в полном объеме. Основанием для окончательного расчета является выполнение Работ, предусмотренных договором, включая оформление акта приёма-передачи работ. |  |  |
|  | Порядок оплаты | Оплата производится в соответствии с условиями договора. |  |  |
|  | Основные требования к подрядной организации | - Наличие квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ в рамках исполнения договора. - До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием Ф.И.О и паспортных данных каждого работника. |  |  |
|  | Требования к безопасности при выполнении работ | Подрядчик: - обязан обеспечить техническое руководство и контроль над соблюдением требований Федерального законодательства по охране труда и технике безопасности на рабочих местах, проведение инструктажей по охране труда. - Обеспечивает своих специалистов спецодеждой, защитными средствами, соблюдает требования пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика. - Подрядчик, при выполнении работ, обязуется соблюдать требования природоохранной деятельности. - Подрядчик несёт ответственность за дальнейшее обращение с образующимися отходами при выполнении работ. |  |  |
|  | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Подрядчик: - обеспечивает технологическое руководство и операционный контроль соблюдения качества в процессе выполнения работ и по завершении работ; - обеспечивает производство работ расходными материалами с качеством, требуемым условиями Заказчика; - допускает к работе персонал, имеющий необходимую квалификацию; - Гарантия на качество всех выполненных работ и всех применённых материалов в течение 24 месяцев с момента подписания акта приемки работ. - Устранение выявленных недостатков в течение гарантийного периода производится за счет Подрядчика. |  |  |
|  | Основные требования к материалам и оборудованию | - Подрядчик предоставляет данные по оборудованию и материалам, содержащие их полные характеристики. - Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иметь сертификаты соответствия. - Применяемые при выполнении работ оборудование и материалы должны соответствовать действующим правовым и нормативным актам Российской Федерации, техническому заданию. |  |  |
|  | Требования к документации при приемке | - Подрядчик после выполнения работ предоставляет отчетную документацию: - Сертификаты и другая необходимая документация на материалы и оборудование, использованное при выполнении работ; - После предоставления отчетной документации Подрядчик составляет акт о приемке-сдаче выполненных работ и счет. - Приемка работ осуществляется рабочей комиссией, назначаемой Заказчиком. Выявленные недостатки при выполнении работ устраняются в сроки, указанные в двухстороннем акте за счет Подрядчика, после чего подписывается акт об устранении. |  |  |

Приложение №1

| № п\п | № Корпуса\Секции | Зав. номер лифта | Адрес установки лифта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1\1 | B7NS3807 | Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, Старообрядческая, д.66 |
| 2 | 1\2 | B7NS3806 |  |
| 3 | ресторан | B7NS3809 |  |
| 4 | 1\3 | B7NS3799 |  |
| 5 | 1\4 | B7NS3791 |  |
| 6 | 8\1 | B7NS3792 | Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, ул.65 лет Победы, д.63 |
| 7 | 8\2 | B7NS3804 |  |
| 8 | 8\3 | B7NS3794 |  |
| 9 | 8\4 | B7NS3795 |  |
| 10 | 9\1 | B7NS3812 | Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, ул.65 лет Победы, д.61 |
| 11 | 9\2 | B7NS3811 |  |
| 12 | 9\3 | B7NS3810 |  |
| 13 | 9\4 | B7NS3808 |  |
| 14 | 10\1 | B7NS3801 | Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, ул.Старообрядческая, д.64 |
| 15 | 10\2 | B7NS3802 |  |
| 16 | 10\3 | B7NS3803 |  |
| 17 | 10\4 | B7NS3821 |  |
| 18 | 10\5 | B7NS3805 |  |
| 19 | 11\1 | B7NS3818 | Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, ул.65 лет Победы, д.59 |
| 20 | 11\2 | B7NS3819 |  |
| 21 | 11\3 | B7NS3820 |  |
| 22 | 11\4 | B7NS3822 |  |
| 23 | 12\1 | B7NS3796 | Краснодарский край, федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, ул.65 лет Победы, д.57 |
| 24 | 12\2 | B7NS3797 |  |
| 25 | 12\3 | B7NS3882 |  |
| 26 | 12\4 | B7NS3798 |  |