## Все подъемники
номер корпуса/секции | Номер подъемника | Работает/не работает | Дополнительное замечание
8к/1с | 15187 | работает
8к/2с | 15219 | работает | отрегулировать концевые выкл.
8к/2с | 15265 | работает
8к/3с | 15189 | работает | отрегулировать концевые выкл.
8к/4с | 15196 | не работает
8к | 15212 | не работает | комната матери и ребенка
8к | 15213 | работает | библио глобус
8к | 15288 | не работает | нет входа
8к | 15221 | работает | служебный вход
8к | 15220 | не работает | нет входа
9к/1с | 15243 | работает | Демонтирован 08.2025
9к/1с | 15190 | работает
9к/2с | 15280 | работает
9к/3с | 15302 | работает
9к/3с | 15277 | не работает
9к/4с | 15202 | не работает
9к | 15269 | работает | нет кнопки стоп
9к | 15218 | не работает | нет входа
9к | 15197 | не работает | служебный вход
9к | 15201 | работает | служебный вход
9к | 15262 | работает | служебный вход
10к/1с | 15268 | работает
10к/1с | 15242 | не работает
10к/2с | 15234 | работает | Проблема с платформой
10к/2с | 15182 | работает
10к/3с | 15181 | не работает | Проблема с поручнем
10к/4с | 15293 | не работает
10к/4с | 15241 | работает
10к/5с | 15179 | работает
10к/5с | 15236 | работает
10к | 15183 | работает | Служебный вход
10к | 15180 | работает | Служебный вход
10к | 15184 | работает | Нет входа
10к | 15186 | не работает | Нет входа
10к | 15239 | работает | Служебный вход
10к | 15244 | не работает | Проблема с платформой
10к | 15238 | не работает | Отрегулировать концевой выкл.
11к/1с | 15178 | работает | кнопка стоп сломана
11к/2с | 15300 | работает | не доезжает до верха(требуется перенос)
11к/2с | 15280 | работает
11к/3с | 15287 | работает
11к/4с | 15199 | не работает
11к/4с | 15295 | не работает
11к | 15210 | не работает | Нет входа
11к | 15177 | работает | Х box
11к | 15303 | работает | Шум при движении
11к | 15228 | работает | Нет входа
11к | 15226 | не работает | Нет входа
11к | 15240 | работает | Нет входа
12к/1с | 15282 | не работает | закисли колодки двигателя
12к/2с | 15281 | работает
12к/2с | 15195 | работает
12к/3с | 15283 | работает
12к/4с | 15200 | не работает | Проблема с одним поручнем
12к/4с | 15188 | работает | закисли колодки двигателя
12к | 15229 | работает | Нет входа
12к | 15276 | не работает | Нет входа
12к | 15272 | не работает | Служебный вход
12к | 15211 | не работает | Служебный вход
12к | 15227 | не работает | Нет входа, проблема с платформой
14к/1с | 15231 | работает
14к | 15273 | работает | Проблема с одним поручнем
15к | 15274 | не работает
16к/1с | 15070 | работает
16к | 15301 | работает | Плохой контакт
18к | 15275 | не работает | Демонтирован 08.2025
19к | 15232 | работает

## Рабочие подъемники для ТО
№ | Номер корпуса\секции | Зав.номер
1 | Гамма 8\2 (Наружняя сторона) | 15265
2 | Гамма 9\1 (Наружняя сторона) | 15190
3 | Гамма 10\2 (Внутренняя сторона) | 15234
4 | Гамма 10\2 (Наружняя сторона) | 15182
5 | Гамма 10\5 (Наружняя сторона) | 15179
6 | Гамма 10\5 (Внутренняя сторона) | 15236
7 | Гамма Поликлиника | 15242
8 | Гамма 11\2 (Внутренняя сторона) | 15280
9 | Гамма 11\3 (Внутренняя сторона) | 15287
10 | Гамма 12\2 (Внутренняя сторона) | 15281
11 | Гамма 12\2 (Наружняя сторона) | 15195
12 | Гамма 16к | 15231
13 | Гамма 17к | 15240
14 | Гамма 19к | 15232