|  | Приложение №_ к Договору на выполнение работ № _________ от _______________ Техническое задание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |  |
|  | Наименование объекта | Гостиничный комплекс «Гамма Сириус» Корпус №9 |  |  |
|  | Местонахождение объекта | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. 65 лет Победы, д. 61 |  |  |
|  | Заказчик | ОФ «Талант и успех» |  |  |
|  | Общие положения и цель выполнения работ | Комплекс работ на лифтовом оборудовании девятого корпуса |  |  |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика. |  |  |
|  | Состав работ | - Поставка блоков дисп. связи «Обь» v7.2 и их установка на лифты – 4 комплекта - Поставка устройств переговорных «Обь» v7.2 (ремонтная связь в приямок лифта) – 4 комплекта - Поставка блоков дисп. связи «Обь» v7.2 и их установка на подъемники для МГН – 2 комплекта - Поставка и установка беспроводных пультов для подъемников МГН – 4 шт. - Поставка и установка пультов проводных для подъемников МГН – 2 шт. - Заземление станций управления лифтом - 4 шт. - Регулировка штихмаса в шахтах лифтов - 4 шт. 11. Осмотр и проверка подъемника для МГН №15190 (9 корпус, 1 секция, внешний вход) 12. Осмотр и проверка подъемника для МГН №15302 (9 корпус, 3 секция, внутренний вход) |  |  |
|  | Сроки производства работ | 60 рабочих дней |  |  |
|  | Стоимость работ | В цену договора в том числе входит стоимость работ, а также всех основных, вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы. |  |  |
|  | Условия оплаты | Цена договора включает в себя все расходы, необходимые для выполнения Работ в полном объеме. Основанием для окончательного расчета является выполнение Работ, предусмотренных договором, включая оформление акта приёма-передачи работ. |  |  |
|  | Порядок оплаты | Оплата производится в соответствии с условиями договора. |  |  |
|  | Основные требования к подрядной организации | - До подачи заявки Подрядчик должен ознакомиться с составом работ на объекте - До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на Объекте, с указанием Ф.И.О и паспортных данных каждого работника. - Наличие квалифицированного персонала, привлекаемого для выполнения работ в рамках исполнения договора. Для персонала производящего работы в шахте лифта наличие аттестации согласно приказа от 4 сентября 2020 г. N 334 Ростехнадзора: Б 9.4 (эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъёмные сооружения, предназначенные для подъёма и транспортировки людей) - Наличие специалиста по охране труда, включённого в реестр обученных лиц в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 с предоставлением протокола и регистрационного номера из вышеуказанного реестра - Наличие специалиста по пожарной безопасности с действующим удостоверением о квалификации в соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности». |  |  |
|  | Требования к безопасности при выполнении работ | Подрядчик: - обязан обеспечить техническое руководство и контроль над соблюдением требований Федерального законодательства по охране труда и технике безопасности на рабочих местах, проведение инструктажей по охране труда. - Обеспечивает своих специалистов спецодеждой, защитными средствами, соблюдает требования пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика. - Подрядчик, при выполнении работ, обязуется соблюдать требования природоохранной деятельности. - Подрядчик несёт ответственность за дальнейшее обращение с образующимися отходами при выполнении работ. |  |  |
|  | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Подрядчик: - обеспечивает технологическое руководство и операционный контроль соблюдения качества в процессе выполнения работ и по завершении работ; - обеспечивает производство работ расходными материалами с качеством, требуемым условиями Заказчика; - допускает к работе персонал, имеющий необходимую квалификацию; - Гарантия на качество всех выполненных работ и всех применённых материалов в течение 24 месяцев с момента подписания акта приемки работ. - Устранение выявленных недостатков в течение гарантийного периода производится за счет Подрядчика. |  |  |
|  | Основные требования к материалам и оборудованию | - Подрядчик предоставляет данные по оборудованию и материалам, содержащие их полные характеристики. - Все применяемые материалы должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, иметь сертификаты соответствия. - Применяемые при выполнении работ оборудование и материалы должны соответствовать действующим правовым и нормативным актам Российской Федерации, техническому заданию. |  |  |
|  | Требования к документации при приемке | - Подрядчик после выполнения работ предоставляет отчетную документацию: - Сертификаты и другая необходимая документация на материалы и оборудование, использованное при выполнении работ; - После предоставления отчетной документации Подрядчик составляет акт о приемке-сдаче выполненных работ и счет. - Приемка работ осуществляется рабочей комиссией, назначаемой Заказчиком. Выявленные недостатки при выполнении работ устраняются в сроки, указанные в двухстороннем акте за счет Подрядчика, после чего подписывается акт об устранении. |  |  |

Приложение №1

Список подъемников

| № п\п | № Корпуса\секции | Заводской номер подъемника |
| --- | --- | --- |
| Подъемники для эксплуатации |  |  |
| 1 | 9/1 | 15190 |
| 2 | 9/3 | 15302 |
| Подъемники для консервации |  |  |
| 3 | 9/1 | 15243 |
| 4 | 9/1 (служебный вход) | 15245 |
| 5 | 9/2 | 15289 |
| 6 | 9/2 (служебный вход) | 15218 |
| 7 | 9/2 (служебный вход) | 15269 |
| 8 | 9/3 | 15277 |
| 9 | 9/3 (служебный вход) | 15197 |
| 10 | 9/4 | 15202 |
| 11 | 9/4 (служебный вход) | 15201 |
| 12 | 9/4 (служебный вход) | 15262 |