|  | Техническое задание |  |
| --- | --- | --- |
| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
|  | Наименование объекта | Кампус ОЦ «Сириус» |
|  | Местонахождение объекта | Краснодарский край, федеральная территория Сириус, пгт Сириус, Олимпийский проспект, д.40 |
|  | Заказчик | ООО «Инженерная инфраструктура» |
|  | Общие положения и цель выполнения работ | Комплекс работ по демонтажу зеркала с дефектом, поставке и монтажу нового зеркала в купе кабины лифта заводской номер B7NV0032. |
|  | Источник финансирования | Средства Заказчика. |
|  | Перечень поставляемого оборудования для производства работ и требования к нему | Все компоненты должны быть оригинальными, новыми и соответствовать требованиям нормативных документов. Подрядчик приобретает все требующиеся расходные материалы. |
|  | Состав работ | - Вывод лифта из режима «нормальная работа», в режим «ревизия». - Демонтаж зеркала с последующей утилизацией. - Очистка и обеспыливание участка установки новых зеркал. - Нанесение двухстороннего скотча по всей площади места установки зеркала. - Монтаж зеркала в стандартные места крепления кабины лифта. - Очистка зеркал в кабине лифта. - Уборка в кабине лифта и в лифтовом холле (при загрязнении по вине подрядчика), на которых производились работы. - Перевод лифтового оборудования в режим «нормальная работа» и проверка его работоспособности. |
|  | Стоимость работ | В цену договора в том числе входит стоимость вспомогательных и прочих необходимых для производства работ материалов с доставкой на объект, заработная плата рабочих, стоимость эксплуатации машин и механизмов, накладные расходы. |
|  | Порядок оплаты | Оплата производится в соответствии с условиями договора. |
|  | Основные требования к подрядной организации | До заключения договора Подрядчик должен: - ознакомиться с составом работ посетив объект; - произвести замеры зеркал; До начала выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием Ф.И.О. и паспортных данных каждого сотрудника. Подрядчик обязан обеспечить техническое руководство и контроль над соблюдением требований Федерального законодательства по охране на рабочих местах, проведение инструктажей по охране труда. Подрядчик обеспечивает своих специалистов спецодеждой, защитными средствами, соблюдает требования пожарной безопасности и правила внутреннего распорядка, действующие на территории Заказчика. Подрядчик, при выполнении работ, обязуется соблюдать требования природоохранной деятельности. Подрядчик несёт ответственность за дальнейшее обращение с образующимися отходами при выполнении работ. Монтаж и наладка оборудования должны осуществляться квалифицированным персоналом с выполнением мер по организации безопасного ведения работ и с использованием безопасных инструментов и прочих технических средств. |
|  | Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии | Подрядчик: - обеспечивает технологическое руководство и операционный контроль соблюдения качества в процессе выполнения работ и по завершении работ; - обеспечивает производство работ расходными материалами с надлежащим качеством, требуемым условиями Заказчика; - допускает к работе персонал, имеющий необходимую квалификацию и соответствующие сертификаты ЦОК; - после завершения работ, выполняет процедуру проверки работоспособности всех функций оборудования, на котором производились работы (включая системы диспетчеризации, СКУД, ремонтной и эвакуационной связей и т.п.); - предоставляет гарантию на выполненные монтажные и пуско-наладочные работы, на установленные компоненты и детали на срок 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами соответствующего Акта приемки-передач выполненных работ. |