## Инж обор
Перечень демонтируемого и передаваемого Заказчику оборудования
№пп | Наименование оборудования | Количество по данным ООО «Инженерная инфраструктура» |  |  |  | Примечание, способ упаковки | Сторона, отвечающая за демонтаж оборудования | Сторона, отвечающая за вывоз оборудования
|  | Сигма Б корпусы 12,13,14,16,17 | Сигма А, корпусы 1,3,4,5,6,7,8,9,10 | Сигма Г, корпусы 19,20 | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Металлические конструкции включая:
1 | Перильные ограждения входных группы и лестничных маршей, ограждения балконов, корзины для наружных блоков сплит­систем, козырьки, ограждения и покрытия кровли, зонты вентиляционных шахт. | [5 empty] | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
Системы вентиляции, отопления кондиционирования.
Наружные и внутренние блоки сплит-систем:
1 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем MDV MDSAG-07HRDN8 (корпус 3) | - | 207 | - | 207 | Собрать (сконденсировать) фреон в наружный блок. Зазолировать изолентой вентили на наружном блоке от попадания влаги. Закрыть вентили на наружном блоке от разгерметизации. На внутреннем блоке заизолировать изолентой соеденительные гайки на фреоновом трубопроводе. Обернуть стрейчпленкой в 3 слоя, сложить на поддоны. | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
2 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем MDV MDSAG-09HRDN8 (корпус 3) | - | 62 | - | 62 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
3 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем MDV MDSAG-12HRDN8 (корпус 3) | - | 5 | - | 5 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
4 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем MDV MDSAG-09HRDN8 (корпус 5) | - | 176 | - | 176 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
5 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем MDV MDSAG-12HRDN8 (корпус 5) | - | 16 | - | 16 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
6 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем Zanussi 24 BTU (5 корпус, 1 этаж, ресторан "Академия") | - | 5 | - | 5 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
7 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем Zanussi 18 BTU (5 корпус, 1 этаж, ресторан "Академия") | - | 8 | - | 8 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
8 | Наружный и внутренний блок сплит-системы Zanussi 36 BTU (5 корпус, 1 этаж, ресторан "Академия") | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
9 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем GREE 18 BTU (5 корпус, 1 этаж, ресторан "Академия") | - | 5 | - | 5 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
10 | Наружный и внутренний блок сплит-системы MDV 12 BTU (5 корпус, 1 этаж, ресторан "Академия") | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
11 | Наружный и внутренний блок сплит-системы RODA (5 корпус, 1 этаж, ресторан "Академия") | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
12 | Наружный и внутренний блок сплит-системы колонного типа DANTEX (RK-60FHME) (5 корпус, 1 этаж, ресторан "Академия") | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
13 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем канального типа GENERAL CLIMATE (5 корпус, 1 этаж, ресторан "Академия") | - | 5 | - | 5 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
14 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем DANTEX (5 корпус, 1 этаж, ресторан "Академия") | - | 2 | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
15 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем MDV 09 BTU (1 корпус, 1 этаж) | - | 10 | - | 10 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
16 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем MDV 12 BTU (1 корпус, 1 этаж) | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
17 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем MDV 18 BTU (1 корпус, 1 этаж) | - | 3 | - | 3 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
18 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем GREE 12 BTU (1 корпус, 1 этаж) | - | 4 | - | 4 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
19 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем GREE 09 BTU (1 корпус, 1 этаж) | - | 6 | - | 6 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
20 | Наружные и внутренние блоки сплит-систем GREE 18 BTU (1 корпус, 1 этаж) | - | 4 | - | 4 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
21 | Приточная система вентиляции П1 KORF с компрессорно-конденсаторным блоком KSK 010 / BKS 003A CV и щитом (блоком) управления с частотником (1 корпус, 1 этаж) | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
22 | Приточная система вентиляции П2 KORF с компрессорно-конденсаторным блоком KF-SPL-009 и щитом (блоком) управления с частотником (1 корпус, 1 этаж) | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
23 | Мультизональная сплит-система KORF KF-OH-125B - 1 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
24 | Мультизональная сплит-система KORF KF-OH-080B - 1 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
Оборудование ИТП:
1 | Задвижки Корпус 1 | - | 4 | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
2 | Задвижки Корпус 3 | - | 4 | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
3 | Задвижки Корпус 4 | - | 4 | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
4 | Задвижки Корпус 5 | - | 4 | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
5 | Задвижки Корпус 6 | - | 4 | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
6 | Задвижки Корпус 7 | - | 4 | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
7 | Задвижки Корпус 8 | - | 4 | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
8 | Задвижки Корпус 9 | - | 4 | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
9 | Задвижки Корпус 10 | - | 4 | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
10 | Задвижки Корпус 12 | 4 | - | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
11 | Задвижки Корпус 13 | 4 | - | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
12 | Задвижки Корпус 14 | 4 | - | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
13 | Задвижки Корпус 16 | 4 | - | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
14 | Задвижки Корпус 17 | 4 | - | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
15 | Задвижки Корпус 19 | - | - | 5 | 5 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
16 | Задвижки Корпус 20 | - | - | 5 | 5 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
17 | Фильтры Корпус 1 | - | 1 | - | 4 | Обернуть стрейчпленкой, сложить на поддоны | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
18 | Фильтры Корпус 3 | - | 1 | - | 4 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
19 | Фильтры Корпус 4 | - | 1 | - | 4 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
20 | Фильтры Корпус 5 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
21 | Фильтры Корпус 6 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
22 | Фильтры Корпус 7 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
23 | Фильтры Корпус 8 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
24 | Фильтры Корпус 9 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
25 | Фильтры Корпус 10 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
26 | Фильтры Корпус 12 | 1 | - | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
27 | Фильтры Корпус 13 | 1 | - | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
28 | Фильтры Корпус 14 | 1 | - | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
29 | Фильтры Корпус 16 | 1 | - | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
30 | Фильтры Корпус 17 | 1 | - | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
31 | Фильтры Корпус 19 | - | - | 1 | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
32 | Фильтры Корпус 20 | - | - | 1 | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
33 | Термометры Корпус 1 | - | 14 | - | 14 | Сложить в коробки | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
34 | Термометры Корпус 3 | - | 14 | - | 14 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
35 | Термометры Корпус 4 | - | 14 | - | 14 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
36 | Термометры Корпус 5 | - | 14 | - | 14 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
37 | Термометры Корпус 6 | - | 14 | - | 14 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
38 | Термометры Корпус 7 | - | 14 | - | 14 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
39 | Термометры Корпус 8 | - | 14 | - | 14 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
40 | Термометры Корпус 9 | - | 14 | - | 14 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
41 | Термометры Корпус 10 | - | 14 | - | 14 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
42 | Термометры Корпус 12 | 8 |  | - | 8 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
43 | Термометры Корпус 13 | 8 | - | - | 8 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
44 | Термометры Корпус 14 | 8 | - | - | 8 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
45 | Термометры Корпус 16 | 8 | - | - | 8 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
46 | Термометры Корпус 17 | 8 | - | - | 8 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
47 | Термометры Корпус 19 | - | - | 10 | 10 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
48 | Термометры Корпус 20 | - | - | 10 | 10 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
49 | Манометры Корпус 1 | - | 40 | - | 40 | Сложить в коробки | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
50 | Манометры Корпус 3 | - | 40 | - | 40 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
51 | Манометры Корпус 4 | - | 40 | - | 40 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
52 | Манометры Корпус 5 | - | 40 | - | 40 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
53 | Манометры Корпус 6 | - | 40 | - | 40 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
54 | Манометры Корпус 7 | - | 40 | - | 40 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
55 | Манометры Корпус 8 | - | 40 | - | 40 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
56 | Манометры Корпус 9 | - | 40 | - | 40 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
57 | Манометры Корпус 10 | - | 40 | - | 40 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
58 | Манометры Корпус 12 | 30 |  | - | 30 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
59 | Манометры Корпус 13 | 30 | - | - | 30 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
60 | Манометры Корпус 14 | 30 | - | - | 30 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
61 | Манометры Корпус 16 | 30 | - | - | 30 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
62 | Манометры Корпус 17 | 30 | - | - | 30 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
64 | Манометры Корпус 19 | - | - | 30 | 30 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
65 | Манометры Корпус 20 | - | - | 30 | 30 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
66 | Клапаны обратные Корпус 1 | - | 2 | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
67 | Клапаны обратные Корпус 3 | - | 2 | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
68 | Клапаны обратные Корпус 4 | - | 2 | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
69 | Клапаны обратные Корпус 5 | - | 2 | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
70 | Клапаны обратные Корпус 6 | - | 2 | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
71 | Клапаны обратные Корпус 7 | - | 2 | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
72 | Клапаны обратные Корпус 8 | - | 2 | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
73 | Клапаны обратные Корпус 9 | - | 2 | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
74 | Клапаны обратные Корпус 10 | - | 2 | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
75 | Клапаны обратные Корпус 12 | 2 |  | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
76 | Клапаны обратные Корпус 13 | 2 | - | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
77 | Клапаны обратные Корпус 14 | 2 | - | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
78 | Клапаны обратные Корпус 16 | 2 | - | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
79 | Клапаны обратные Корпус 17 | 2 | - | - | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
81 | Клапаны обратные Корпус 19 | - | - | 2 | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
82 | Клапаны обратные Корпус 20 | - | - | 2 | 2 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
83 | Клапаны предохранительные Корпус 1 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
84 | Клапаны предохранительные Корпус 3 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
85 | Клапаны предохранительные Корпус 4 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
86 | Клапаны предохранительные Корпус 5 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
87 | Клапаны предохранительные Корпус 6 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
88 | Клапаны предохранительные Корпус 7 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
89 | Клапаны предохранительные Корпус 8 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
90 | Клапаны предохранительные Корпус 9 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
91 | Клапаны предохранительные Корпус 10 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
92 | Клапаны предохранительные Корпус 12 | 1 |  | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
93 | Клапаны предохранительные Корпус 13 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
94 | Клапаны предохранительные Корпус 14 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
95 | Клапаны предохранительные Корпус 16 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
96 | Клапаны предохранительные Корпус 17 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
98 | Клапаны предохранительные Корпус 19 | - | - | 1 | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
99 | Клапаны предохранительные Корпус 20 | - | - | 1 | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
100 | Регуляторы перепада давления Корпус 1 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
101 | Регуляторы перепада давления Корпус 3 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
102 | Регуляторы перепада давления Корпус 4 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
103 | Регуляторы перепада давления Корпус 5 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
104 | Регуляторы перепада давления Корпус 6 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
105 | Регуляторы перепада давления Корпус 7 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
106 | Регуляторы перепада давления Корпус 8 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
107 | Регуляторы перепада давления Корпус 9 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
108 | Регуляторы перепада давления Корпус 10 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
109 | Регуляторы перепада давления Корпус 12 | 1 |  | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
110 | Регуляторы перепада давления Корпус 13 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
111 | Регуляторы перепада давления Корпус 14 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
112 | Регуляторы перепада давления Корпус 16 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
113 | Регуляторы перепада давления Корпус 17 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
115 | Регуляторы перепада давления Корпус 19 | - | - | 1 | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
116 | Регуляторы перепада давления Корпус 20 | - | - | 1 | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
117 | Расходомеры Корпус 1 | - | 3 | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
118 | Расходомеры Корпус 3 | - | 3 | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
119 | Расходомеры Корпус 4 | - | 3 | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
120 | Расходомеры Корпус 5 | - | 3 | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
121 | Расходомеры Корпус 6 | - | 3 | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
122 | Расходомеры Корпус 7 | - | 3 | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
123 | Расходомеры Корпус 8 | - | 3 | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
124 | Расходомеры Корпус 9 | - | 3 | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
125 | Расходомеры Корпус 10 | - | 3 | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
126 | Расходомеры Корпус 12 | 3 |  | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
127 | Расходомеры Корпус 13 | 3 | - | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
128 | Расходомеры Корпус 14 | 3 | - | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
129 | Расходомеры Корпус 16 | 3 | - | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
130 | Расходомеры Корпус 17 | 3 | - | - | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
132 | Расходомеры Корпус 19 | - | - | 3 | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
133 | Расходомеры Корпус 20 | - | - | 3 | 3 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
134 | Теплообменники Корпус 1 | - | 2 | - | 2 | Обернуть стрейчпленкой, сложить на поддоны | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
135 | Теплообменники Корпус 3 | - | 2 | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
136 | Теплообменники Корпус 4 | - | 2 | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
137 | Теплообменники Корпус 5 | - | 2 | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
138 | Теплообменники Корпус 6 | - | 2 | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
139 | Теплообменники Корпус 7 | - | 2 | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
140 | Теплообменники Корпус 8 | - | 2 | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
141 | Теплообменники Корпус 9 | - | 2 | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
142 | Теплообменники Корпус 10 | - | 2 | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
143 | Теплообменники Корпус 12 | 2 |  | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
144 | Теплообменники Корпус 13 | 2 | - | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
145 | Теплообменники Корпус 14 | 2 | - | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
146 | Теплообменники Корпус 16 | 2 | - | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
147 | Теплообменники Корпус 17 | 2 | - | - | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
148 | Теплообменники Корпус 19 | - | - | 2 | 2 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
149 | Теплообменники Корпус 20 | - | - | 3 | 3 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
150 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 1 | - | 12 | - | 12 | Обернуть стрейчпленкой, сложить на поддоны | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
151 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 3 | - | 15 | - | 15 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
152 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 4 | - | 9 | - | 9 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
153 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 5 | - | 18 | - | 18 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
154 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 6 | - | 9 | - | 9 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
155 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 7 | - | 12 | - | 12 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
156 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 8 | - | 12 | - | 12 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
157 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 9 | - | 15 | - | 15 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
158 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 10 | - | 9 | - | 9 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
159 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 12 | 12 |  | - | 12 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
160 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 13 | 12 | - | - | 12 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
161 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 14 | 15 | - | - | 15 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
162 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 16 | 15 | - | - | 15 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
163 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 17 | 12 | - | - | 12 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
164 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 19 | - | - | - | 0 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
165 | Бойлеры электрические , 300 л. Корпус 20 | - | - | - | 0 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
166 | Расширительные бачки Корпус 1 | - | 1 | - | 1 | Обернуть стрейчпленкой, сложить на поддоны | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
167 | Расширительные бачки Корпус 3 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
168 | Расширительные бачки Корпус 4 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
169 | Расширительные бачки Корпус 5 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
170 | Расширительные бачки Корпус 6 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
171 | Расширительные бачки Корпус 7 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
172 | Расширительные бачки Корпус 8 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
173 | Расширительные бачки Корпус 9 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
174 | Расширительные бачки Корпус 10 | - | 1 | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
175 | Расширительные бачки Корпус 12 | 1 |  | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
176 | Расширительные бачки Корпус 13 | 1 | - | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
177 | Расширительные бачки Корпус 14 | 1 | - | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
178 | Расширительные бачки Корпус 16 | 1 | - | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
179 | Расширительные бачки Корпус 17 | 1 | - | - | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
180 | Расширительные бачки Корпус 19 | - | - | 1 | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
181 | Расширительные бачки Корпус 20 | - | - | 1 | 1 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
182 | Циркуляционные насосы Корпус 1 | - | 8 | - | 8 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
183 | Циркуляционные насосы Корпус 3 | - | 8 | - | 8 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
184 | Циркуляционные насосы Корпус 4 | - | 7 | - | 7 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
185 | Циркуляционные насосы Корпус 5 | - | 8 | - | 8 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
186 | Циркуляционные насосы Корпус 6 | - | 7 | - | 7 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
187 | Циркуляционные насосы Корпус 7 | - | 8 | - | 8 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
188 | Циркуляционные насосы Корпус 8 | - | 8 | - | 8 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
189 | Циркуляционные насосы Корпус 9 | - | 8 | - | 8 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
190 | Циркуляционные насосы Корпус 10 | - | 7 | - | 7 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
191 | Циркуляционные насосы Корпус 12 | 7 |  | - | 7 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
192 | Циркуляционные насосы Корпус 13 | 7 | - | - | 7 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
193 | Циркуляционные насосы Корпус 14 | 8 | - | - | 8 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
194 | Циркуляционные насосы Корпус 16 | 8 | - | - | 8 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
195 | Циркуляционные насосы Корпус 17 | 5 | - | - | 5 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
196 | Циркуляционные насосы Корпус 19 | - | - | 4 | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
197 | Циркуляционные насосы Корпус 20 | - | - | 4 | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
198 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 1 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
199 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 3 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
200 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 4 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
201 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 5 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
202 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 6 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
203 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 7 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
204 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 8 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
205 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 9 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
206 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 10 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
207 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 12 | 1 |  | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
208 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 13 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
209 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 14 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
210 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 16 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
211 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 17 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
212 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 19 | - | - | 1 | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
213 | Шкафы управления ИТП в сборе, в комплекте с оконечным оборудованием (датчики температуры и давления, реле давления, датчиками перепада давления, приводы регулирующих клапанов) Корпус 20 | - | - | 1 | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
214 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 1 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
215 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 3 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
216 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 4 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
217 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 5 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
218 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 6 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
219 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 7 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
220 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 8 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
221 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 9 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
222 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 10 | - | 1 | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
223 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 12 | 1 |  | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
224 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 13 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
225 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 14 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
226 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 16 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
227 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 17 | 1 | - | - | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
228 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 19 | - | - | 1 | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
229 | Комплект оборудования узлов учета тепловой энергии, включая тепловычислители, электромагнитные преобразователи расхода (ПРЭМ). датчики температуры и давления Корпус 20 | - | - | 1 | 1 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Парк Девелопмент»
Системы водоснабжения, канализации
1 | Смесители Корпус 12 | 4 |  | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
2 | Смесители Корпус 13 | 4 | - | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
3 | Смесители Корпус 14 | 4 | - | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
4 | Смесители Корпус 16 | 4 | - | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
5 | Смесители Корпус 17 | 4 | - | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
6 | Полотенцесушители Корпус 12 | 4 |  | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
7 | Полотенцесушители Корпус 13 | 4 | - | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
8 | Полотенцесушители Корпус 14 | 4 | - | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
9 | Полотенцесушители Корпус 16 | 4 | - | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
10 | Полотенцесушители Корпус 17 | 4 | - | - | 4 |  | ООО «Инженерная инфраструктура» | ООО «Инженерная инфраструктура»
Системы электроснабжения и освещения
1 | Комплектные электрические щиты номерного фонда | 50 (корпус 16 - 20шт., корпус 14 - 20шт., корпус 17 - 10шт.) | 80 (корпус 5 - 20шт., корпус 3 - 20шт., корпус 4 - 20шт., корпус 9 - 20шт.) | 20 (корпус 19 - 20шт.) | 150 | Обернуть стрейчпленкой, сложить на поддоны | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
2 | Светодиодные светильники типа "Армстронг" в рабочем состоянии | 160 (корпус 16 - 40шт., корпус 14 - 40шт., корпус 17 - 40шт., корпус 12 - 40шт.) | 200 (корпус 5 - 30шт., корпус 6 - 30шт., корпус 7 - 30шт.,корпус 7 - 30шт.,корпус 9 - 30шт.,корпус 10 - 30шт.,корпус 3 - 20шт.) | - | 360 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
3 | Счетчики электроэнергии | 30 (корпус 5 - 15шт., корпус 9 - 15шт.) | 60 (корпус 16 - 20 шт., корпус 14 - 20шт., корпус 12 - 20шт.) | 10 (корпус 19 - 10шт.) | 100 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
4 | ВУ в комплекте (Сигма А+Б) | 99 (все ВРУ корпусов) | 158 (все ВРУ корпусов) | 28 (все ВРУ корпусов) | 285 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
5 | Шкаф навесной 80х60 | - | 7 (корпус 5 - 3шт., корус 9 - 2шт., корпус 4 - 2шт.) | - | 7 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
6 | Опора наружного освещения | 30 (центральная аллея) | 60 (центральная аллея) | - | 90 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
Система АПС, СОУЭ
1 | Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адреcный РУБЕЖ-2ОП | 5 (кор. 16) |  |  | 5 |  | ООО "Инженерная инфраструктура" | ООО "Инженерная инфраструктура"
2 | Модуль сопряжения МС-1 | 5 (по 1 в кор. №№ 12,13,14,16,17) |  |  | 5 |  | ООО "Инженерная инфраструктура" | ООО "Инженерная инфраструктура"
3 | Источник вторичного питания ИВЭПР 12/5 корпус К2 исп. БР | 5 (кор. 16) |  |  | 5 |  | ООО "Инженерная инфраструктура" | ООО "Инженерная инфраструктура"
4 | Источник вторичного питания ИВЭПР 12/5 корпус К1 | 5 (кор. 16) |  |  | 5 |  | ООО "Инженерная инфраструктура" | ООО "Инженерная инфраструктура"
5 | Бокс БР 12 | 5 (кор. 16) |  |  | 5 |  | ООО "Инженерная инфраструктура" | ООО "Инженерная инфраструктура"
6 | Источник бесперебойного питания 1000VA | 5 (по 1 в кор. №№ 12,13,14,16,17) |  |  | 5 |  | ООО "Инженерная инфраструктура" | ООО "Инженерная инфраструктура"
7 | Рабочая станция Intel G8950, 2GB, Win 7 Veriton |  |  |  | 1 (КПП 3) |  | ООО "Инженерная инфраструктура" | ООО "Инженерная инфраструктура"
8 | ПО Рубеж «Мультисерверная задача» |  |  |  | 1 (КПП 3) |  | ООО "Инженерная инфраструктура" | ООО "Инженерная инфраструктура"
9 | Монитор 21,5 |  |  |  | 1 (КПП 3) |  | ООО "Инженерная инфраструктура" | ООО "Инженерная инфраструктура"
10 | Сервер 1х Хеоn E3-1220v2, 4GB, Ix300W PSU | 5 (по 1 в кор. №№ 12,13,14,16,17) |  |  | 5 |  | ООО "Инженерная инфраструктура" | ООО "Инженерная инфраструктура"
11 | Жесткий диск 500GB 3.5” SATA | 10 (по 2 в кор. №№ 12,13,14,16,17) |  |  | 10 |  | ООО "Инженерная инфраструктура" | ООО "Инженерная инфраструктура"
Системы безопасности
1 | Домофон общедомовой | не входят в состав систем безопасности |  |  |  |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
2 | Камера видеонаблюдения внутренняя | 12-26, 13-27, 14-34, 16-33, 17-24 | 1-23, 3-29, 4-27, 5-34, 6-19, 7-24, 8-27, 9-32, 10-19 | 19-16, 20-16 | 412 | Обернуть стрейчпленкой, сложить на поддоны | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
3 | Камера видеонаблюдения внешняя | 12-8, 13-8, 14-11, 16-12, 17-8 | 1-7, 3-10, 4-8, 5-6, 6-7, 7-10, 8-7, 9-11, 10-7 | 19-8, 20-11 | 172 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
4 | Камера видеонаблюдения PTZ | 2 | 46 | 0 | 48 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
5 | Видеорегистратор | 12-3, 13-3, 14-3, 16-4, 17-3 | 1-3, 3-3, 4-4, 5-4, 6-2, 7-3, 8-3, 9-3, 10-2 | 19-2, 20-2 | 48 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
6 | Коммутатор сети КСБ | 2 | 5 | 0 | 7 |  | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
Сети связи
Вертикальный транспорт, подъемники электрические
1 | см. вкладку "лифты и ГПМ" |  |  |  |  | Необходим аккуратный демонтаж только части оборудования, будет направлено отдельное письмо с подробным списком | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
2 | [6 empty] | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"
3 | [6 empty] | ООО "ГлобалСтройТех" | ООО "ГлобалСтройТех"

## лифты и ГПМ
№ п\п | Наименование | Кол-во | Номера корпусов и лифтов
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Створки дверей шахты (комплект) | 10 | 14\1-5 этаж | 14\1-3 этаж | 14\2-5 этаж | 14\2-4 этаж | 14\2-2 этаж | 14\3-5 этаж | 14\3-4 этаж | 14\3-3 этаж | 14\3-1 этаж | 14\4-5 этаж
2 | Створки дверей кабины (комплект) | 10 | 14\1 | 14\2 | 14\3 | 14\4 | 14\5 | 16\1 | 16\2 | 16\5 | 12\1 | 12\2
3 | Привод дверей с блоком управления (комлект) | 10 | 14\1 | 14\2 | 14\3 | 14\4 | 14\5 | 16\1 | 16\2 | 16\5 | 12\1 | 12\2
4 | Алюминиевые пороги дверей шахты (шт) | 10 | 14\1-5 этаж | 14\1-3 этаж | 14\2-5 этаж | 14\2-4 этаж | 14\2-2 этаж | 14\3-5 этаж | 14\3-4 этаж | 14\3-3 этаж | 14\3-1 этаж | 14\4-5 этаж
5 | Алюминиевые пороги дверей кабины(шт.) | 10 | 14\1 | 14\2 | 14\3 | 14\4 | 14\5 | 16\1 | 16\2 | 16\5 | 12\1 | 12\2
6 | Панели приказов(шт.) | 10 | 14\1 | 14\2 | 14\3 | 14\4 | 14\5 | 16\1 | 16\2 | 16\5 | 12\1 | 12\2
7 | Ролики дверей шахты и дверей кабины (комплект) | 10 | 14\1 | 14\2 | 14\3 | 14\4 | 14\5 | 16\1 | 16\2 | 16\5 | 12\1 | 12\2
8 | Ремни привода дверей (шт.) | 10 | 14\1 | 14\2 | 14\3 | 14\4 | 14\5 | 16\1 | 16\2 | 16\5 | 12\1 | 12\2
9 | Платформа подъемника для МГН (комплект) | 5 | 12\2 (15256) | 12\4 (15633) | 13\2 (15481) | 13\3(15637) | 14\2(15504) | 14\4(15484) | 16\5(15639) | 17\2(15494) | 17\3(15492) | 17\4(15491)
10 | Отводные блоки кабины (комплект) | 5 | Номера корпусов и лифтов 1: 14\1; Номера корпусов и лифтов 2: 14\2; Номера корпусов и лифтов 3: 14\3; Номера корпусов и лифтов 4: 14\4; Номера корпусов и лифтов 5: 14\5
11 | Отводные блоки противовеса (шт.) | 5 | Номера корпусов и лифтов 1: 14\1; Номера корпусов и лифтов 2: 14\2; Номера корпусов и лифтов 3: 14\3; Номера корпусов и лифтов 4: 14\4; Номера корпусов и лифтов 5: 14\5
12 | Ограничители скорости (шт.) | 5 | Номера корпусов и лифтов 1: 14\1; Номера корпусов и лифтов 2: 14\2; Номера корпусов и лифтов 3: 14\3; Номера корпусов и лифтов 4: 14\4; Номера корпусов и лифтов 5: 14\5
13 | Натяжные устройства (шт.) | 5 | Номера корпусов и лифтов 1: 14\1; Номера корпусов и лифтов 2: 14\2; Номера корпусов и лифтов 3: 14\3; Номера корпусов и лифтов 4: 14\4; Номера корпусов и лифтов 5: 14\5
14 | Лебедки с КВШ (шт.) | 5 | Номера корпусов и лифтов 1: 14\1; Номера корпусов и лифтов 2: 14\2; Номера корпусов и лифтов 3: 14\3; Номера корпусов и лифтов 4: 14\4; Номера корпусов и лифтов 5: 14\5
15 | Рама противовеса с грузами (комплект) | 2 | Номера корпусов и лифтов 1: 14\1; Номера корпусов и лифтов 2: 14\2
16 | Декоративные элементы кабин (плафоны, поручни) (комплект) | 22 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
17 | Электроника (платы, контакторы, частотные преобразователи, этажные табло, кабинные табло, кнопки) (комплект) | 22 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
18 | Пружины дотяжки дверей шахты (шт.) | 110 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
19 | Тросики синхронизации (шт.) | 110 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
20 | Тросики натяжения пружин (шт) | 110 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет
Лифты
№ п\п | Заводской номер лифта | № Корпуса\секции | Номера корпусов и лифтов 1: Статус на 31.04.2025
1 | B7NS3941 | 12\1 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
2 | B7NS3942 | 12\2 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
3 | B7NS3943 | 12\3 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
4 | B7NS3944 | 12\4 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
5 | B7NS3926 | 13\1 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
6 | B7NS3911 | 13\2 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
7 | B7NS3913 | 13\3 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
8 | B7NS3914 | 13\4 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
9 | B7NS3910 | 14\1 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
10 | B7NS3908 | 14\2 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
11 | B7NS3905 | 14\3 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
12 | B7NS3906 | 14\4 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
13 | B7NS3909 | 14\5 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
14 | B7NS3912 | 16\1 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
15 | B7NS3916 | 16\2 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
16 | 708510 | 16\2 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
17 | B7NS3915 | 16\3 | Номера корпусов и лифтов 1: отключен
18 | B7NS3907 | 16\4 | Номера корпусов и лифтов 1: отключен
19 | 708512 | 16\4 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
20 | B7NS3925 | 16\5 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
21 | B7NS3945 | 17\1 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
22 | B7NS3946 | 17\2 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
23 | B7NS3947 | 17\3 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
24 | B7NS3948 | 17\4 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
Платформы для МГН
1 | 15256 | 12\2 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
2 | 15633 | 12\4 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
3 | 15481 | 13\2 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
4 | 15637 | 13\3 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
5 | 15504 | 14\2 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
6 | 15484 | 14\4 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
7 | 15639 | 16\5 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
8 | 15494 | 17\2 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
9 | 15492 | 17\3 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
10 | 15491 | 17\4 | Номера корпусов и лифтов 1: в работе
11 | 15480 | 12\1 | Номера корпусов и лифтов 1: Отключен
12 | 15257 | 12\3 | Номера корпусов и лифтов 1: Отключен
13 | 15479 | 13\4 | Номера корпусов и лифтов 1: Отключен
14 | 15259 | 16\1 | Номера корпусов и лифтов 1: Отключен
15 | 15485 | 14\3 | Номера корпусов и лифтов 1: Отключен
16 | 15486 | 14\5 | Номера корпусов и лифтов 1: Отключен