ПРОТОКОЛ

совещания технической комиссии по замене диспетчерской связи на тринадцати лифтах на объекте Сириус Арена.

| «31» марта 2026 г. |  |
| --- | --- |

Председатель технической комиссии:

Технический директор			                   				С. И. Рябинин

Место проведения: Ледовый дворец спорта для фигурного катания и шорт-трека, Краснодарский край, федеральная территория Сириус, пгт Сириус, ул. Стартовая, д.6, каб. 4-107

Тип: Дистанционно

Члены технической комиссии:

Заместитель технического директора

по автоматизации и диспетчеризации						В. О. Инугаев

Заместитель технического директора

по технологическим присоединениям

и развитию территорий		                                                   	А. М. Радун

Заместитель технического директора

по системам инженерно-технического обеспечения			В. В. Атанов

Заместитель технического директора

по системам электроснабжения						Д. В. Губин

Ведущий инженер по эксплуатации						Ю.С. Семидалов

Руководитель группы по эксплуатации лифтового

оборудования и грузоподъемных механизмов				Д. Б. Хабаров

Приглашенные:

Руководитель отдела материально-технического обеспечения	          Е. В. Чукбар

Руководитель производственно-технического отдела                          И. В. Пустовалова

КВОРУМ: присутствовали 7 (семь) членов технической комиссии. Кворум имеется. Техническая комиссия вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА: Принятие решения о необходимости закупки услуги по замене диспетчерской связи на тринадцати лифтах на объекте Сириус Арена.

ДОКЛАДЫ:

Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов Хабаров Д.Б. сообщил, что в целях обеспечения бесперебойной и безаварийной эксплуатации тринадцати лифтов на объекте, необходима замена устаревшей диспетчерской связи ЛКДС «Обь» v6.0 на блоки диспетчерской связи v7.2 с отображением динамики и лога ошибок.

Работы разделены на два этапа.

1й этап (прокладка сетевого кабеля от кроссовых к станциям управления тринадцати лифтов):

Стоимость поставки кабеля и его прокладки составляет 267 869.91 (Двести шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят девять) рублей 91 копейка. Статья бюджета 2203003 ТО и ТР лифтов и эскалаторов «Замена диспетчерской связи 13 лифтов на объекте Сириус Арена».

2й этап (установка и настройке диспетчерского оборудования для тринадцати лифтов)

Стоимость поставки тринадцати комплектов диспетчерского комплекса, специального подвесного кабеля, их установки, и настройки составляет 1 271 433,11 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча четыреста тридцать три) рубля 11 копеек, включая НДС 22%. Статья бюджета 2203003 ТО и ТР лифтов и эскалаторов «Замена диспетчерской связи 13 лифтов на объекте Сириус Арена».

РЕШИЛИ: Согласовать закупку услуги по замене диспетчерской связи на тринадцати лифтах на объекте Сириус Арена.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Локальный сметный расчет на 3 л. 2 этапа

- Ведомость объемов работ на 1 л. 2 этапа

- Техническое задание на 6 л.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» -				                   _______________________ / С. И. Рябинин /

_______________________ / В. О. Инугаев /

_______________________ / А. М. Радун /

_______________________ / В. В. Атанов /

_______________________ / Д. В. Губин /

_______________________ / Ю.С. Семидалов /

_______________________ / Д. Б. Хабаров /

_______________________ / Е. В. Чукбар /

_______________________ / И. В. Пустовалова /

«Против» -

«Воздержались» -