Служебная записка

|  | Генеральному директору ООО «Инженерная инфраструктура» В.Ю. Сазонову |
| --- | --- |

О необходимости проведения работ

по замене устаревшей диспетчерской

связи на тринадцати лифтах, на объекте

Сириус Арена 2й этап

Уважаемый Владимир Юрьевич!

Прошу Вас согласовать закупку услуги по поставке и замене диспетчерской связи на тринадцати лифтах на объекте Сириус Арена, расположенном по адресу: Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Стартовая, д. 2.

В целях обеспечения бесперебойной и безаварийной эксплуатации тринадцати лифтов на объекте, необходима замена устаревшей диспетчерской связи ЛКДС «Обь» v6.0 на блоки диспетчерской связи v7.2 с отображением динамики и лога ошибок.

Работы разделены на два этапа. На текущий момент запланирована реализация второго этапа по поставке, установке и настройке диспетчерского оборудования для тринадцати лифтов.

Стоимость поставки тринадцати комплектов диспетчерского комплекса, специального подвесного кабеля, их установки, и настройки составляет 1 271 433,11 (Один миллион двести семьдесят одна тысяча четыреста тридцать три) рубля 11 копеек, включая НДС 22%. Статья бюджета 2203003 ТО и ТР лифтов и эскалаторов «Замена диспетчерской связи 13 лифтов на объекте Сириус Арена».

Приложение – Список оборудования на 1 листе

| Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов |  | Д.Б. Хабаров |
| --- | --- | --- |

Приложение

Список оборудования

| Номер лифта (порядковый) | Номер лифта(заводской) | Кол-во остановок | Грузоподъемность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | B7NS4656 | 2 | 100 |
| 2 | B7NS4655 | 2 | 100 |
| 3 | B7NS4651 | 2 | 800 |
| 4 | B7NS4653 | 2 | 1000 |
| 5 | B7NS4646 | 3 | 630 |
| 6 | B7NS4652 | 2 | 1000 |
| 7 | B7NS4654 | 3 | 900 |
| 8 | B7NS4650 | 2 | 800 |
| 9 | B7NS4647 | 2 | 1000 |
| 10 | B7NS4649 | 2 | 1000 |
| 11 | B7NS4648 | 2 | 1000 |
| 12 | B7NS4657 | 2 | 400 |
| 13 | B7NS4658 | 2 | 400 |