ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

(ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»)

Акт № 20251029л

установки оборудования и использования материалов

«29» октября 2025 г.

| Материально ответственное лицо (МОЛ) | Ведущий специалист | Чукбар Е.В. |
| --- | --- | --- |
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |
| Комиссия в составе: |  |  |
| Председатель комиссии | Заместитель технического директора по строительству | Зарубин И.А |
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |
| Члены комиссии: | Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов | Хабаров Д.Б. |
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |
|  | Ведущий инженер группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов | Агеев В.А. |
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |
|  | Главный специалист СБ ОФ «Талант и успех» | Ячменев И.Р. |
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |

| № п/п | Наименование ТМЦ | Единица измерения | Количество | Статьи затрат | Основание для списания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Платы RS-14 GDA25005B10 неисправны | шт. | 3 | 2204013 Материалы для ТО и ТР прочего оборудования | Дефектный акт № 20251029л |
| 2 | Платы SPBC II GCA26800NB1 Otis, неисправны | шт. | 2 | 2204013 Материалы для ТО и ТР прочего оборудования | Дефектный акт № 20251029л |
| 3 | Платы SPBC II, GAA26800NB1, Otis, неисправны | шт. | 3 | 2204013 Материалы для ТО и ТР прочего оборудования | Дефектный акт № 20251029л |
| 4 | Плата интерфейса пользователя SPBC GBA26800KB1 Otis, неисправна | шт. | 1 | 2204013 Материалы для ТО и ТР прочего оборудования | Дефектный акт № 20251029л |
| 5 | Плата контроля тормоза KMB2 66200009278 THYSSENKRUPP неисправна | шт. | 1 | 2204013 Материалы для ТО и ТР прочего оборудования | Дефектный акт № 20251029л |
| 6 | Платы приказной панели Отис RS-32 (RS32) XIZI Otis неисправны | шт. | 3 | 2204013 Материалы для ТО и ТР прочего оборудования | Дефектный акт № 20251029л |
| 7 | Плата частотного преобразователя TMI2 66200006435 Thyssen | шт. | 1 | 2204013 Материалы для ТО и ТР прочего оборудования | Дефектный акт № 20251029л |
| 8 | Контроллер привода дверей VVVF 5+, Fermator, неисправен | шт. | 1 | 2204013 Материалы для ТО и ТР прочего оборудования | Дефектный акт № 20251029л |
| 9 | Створки дверей кабины (комплект) C2H, BT=1000mm, 40/10, в сборе с каретками,¶производство РФ¶ повреждены | шт. | 4 | 2204013 Материалы для ТО и ТР прочего оборудования | Дефектный акт № 20251029л |

Председатель комиссии                     ____________________ /Зарубин И.А/

Члены комиссии                                ____________________ /Хабаров Д.Б./

____________________ /Агеев В.А./

____________________/Ячменев И.Р./

Материально ответственное лицо ___________________ /Чукбар Е.В./