УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

________________  / Рябинин С.И.

Дефектный акт № 202510А

«29» октября 2025г.

Объект: Автодром Сириус

За период: Октябрь 2025

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что за период октябрь 2025 г. при проверке лифтового оборудования, находящегося на объекте Автодром Сириус, были выявлены следующие дефекты:

| Обнаруженные дефекты | Способ устранения дефектов | Кол-во | Ед. изм. | Причины невозможности устранения дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Блок лифтовой 7.2 Otis | Замена блоков | 10 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |
| Устройство переговорное 7.2 | Замена устройств | 10 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |
| Устройство переговорное ПУЭП-В 465213.270.850-10 | Замена устройств | 5 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |

Причины возникновения дефектов: 1. Эксплуатационный износ

Для устранения дефектов необходимо произвести:

1. Замену неисправного оборудования.

Председатель комиссии:

| Руководитель эксплуатации объектов_______________________ (Должность) | _________ (Подпись) | Апанасик Д,А. (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов (Должность) | _________ (Подпись) | Хабаров Д.Б. (Ф.И.О.) |
| Ведущий инженер группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов____________________________ (Должность) | _________ (Подпись) | Агеев В.А. (Ф.И.О.) |
| Главный специалист СБ_______________________ (Должность) | _________ (Подпись) | Мирошников В.В. (Ф.И.О.) |