ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»

(ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА»)

УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

______________ Рябинин С.И.

Акт № 202510В

установки оборудования и использования материалов

«29» октября 2025 г.

| Комиссия в составе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | Ведущий инженер | Николаев Г.А. |
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |
| Члены комиссии: | Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов | Хабаров Д.Б. |
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |
|  | Ведущий инженер группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов | Агеев В.А. |
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |
|  | Главный специалист СБ | Бабич Л.Н. |
|  | (должность) | (Ф.И.О.) |

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что за период октябрь 2025 г., на объекте Президентский лицей (ул. Воскресенская)» произведена установка:

| № п/п | Наименование ТМЦ | Ед. изм. | Кол-во | Место установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плата GECB-EN GCA26800LC6 | шт. | 2 | Лифты №1,2 |

Председатель комиссии                                                     ____________________ /Николаев Г.А./

Члены комиссии                                                                ____________________ /Хабаров Д.Б./

____________________ /Агеев В.А./

_____________________  /Бабич Л.Н./