УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

________________  / Рябинин С.И.

Дефектный акт № 202510В

«29» октября 2025г.

Объект: Лицей_Воскресенская, 18

За период: Октябрь 2025

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что за период октябрь 2025 г. при проверке лифтового оборудования, находящегося на объекте Президентский лицей (ул Воскресенская 18), были выявлены следующие дефекты (Лифты №1,2):

| Обнаруженные дефекты | Способ устранения дефектов | Кол-во | Ед. изм. | Причины невозможности устранения дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Платы GECB-EN GCA26800LC 6 неисправны | Замена плат | 2 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |

Причины возникновения дефектов: 1. Эксплуатационный износ

Для устранения дефектов необходимо произвести:

1. Замену неисправного оборудования.

Председатель комиссии:

| Ведущий инженер_______________________ (Должность) | _____________ (Подпись) | Николаев Г.А. (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов (Должность) | _____________ (Подпись) | Хабаров Д.Б. (Ф.И.О.) |
| Ведущий инженер группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов____________________________ (Должность) | _____________ (Подпись) | Агеев В.А. (Ф.И.О.) |
| Главный специалист СБ_______________________ (Должность) | ______________ (Подпись) | Бабич Л.Н. (Ф.И.О.) |