УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

________________  / Рябинин С.И.

Дефектный акт № 202601Г

«21» января 2026г.

Объект: ГК «Гамма Сириус»

За период: Январь 2026

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что за период январь 2026 г. при проверке лифтового оборудования, находящегося на объекте ГК «Гамма Сириус», корпуса №9\1, 11\2,14, 15,19, были выявлены следующие дефекты:

| Обнаруженные дефекты | Способ устранения дефектов | Кол-во | Ед. изм. | Причины невозможности устранения дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фотобарьер (световая завеса) WECO-917A71-AC220V | Замена фотозавес | 5 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |

Причины возникновения дефектов: 1. Эксплуатационный износ

Для устранения дефектов необходимо произвести:

1. Замену неисправного оборудования.

Председатель комиссии:

| Ведущий инженер_______________________ (Должность) | _________ (Подпись) | Боровик Г.В. (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов (Должность) | _________ (Подпись) | Хабаров Д.Б. (Ф.И.О.) |
| Ведущий инженер группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов____________________________ (Должность) | _________ (Подпись) | Агеев В.А. (Ф.И.О.) |
| Ведущий инженер КИПиА (Должность) | _________ (Подпись) | Сидорчик Д.А. (Ф.И.О.) |