УТВЕРЖДАЮ:

Технический директор

________________  / Рябинин С.И.

Дефектный акт № 1к

«17» декабря 2025г.

Объект: Кампус ОЦ «Сириус»

За период: Декабрь 2025

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что за Декабрь 2025 г. при проверке лифтового оборудования, находящегося на объекте Кампус ОЦ «Сириус», были выявлены следующие дефекты:

| Обнаруженные дефекты | Способ устранения дефектов | Кол-во | Ед. изм. | Причины невозможности устранения дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Плата этажного индикатора PWB-PL TLHPI-1A (rev2.0) Thyssen неисправна | Замена платы | 1 | шт. | Существенные повреждения электронных компонентов |
| Причины возникновения дефектов: 1. Эксплуатационный износ |  |  |  |  |  |  |
| Для устранения дефектов необходимо произвести: |  |  |  |  |  |  |
| 1. Замену неисправного оборудования. |  |  |  |  |  |  |

Председатель комиссии:

| Заместитель технического директора по строительству________________________ (Должность) | ______________ (Подпись) | Зарубин И.А. (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  |  |
| Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов (Должность) | ______________ (Подпись) | Хабаров Д.Б. (Ф.И.О.) |
| Ведущий инженер группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов____________________________ (Должность) | ______________ (Подпись) | Агеев В.А. (Ф.И.О.) |
| Главный специалист СБ _______________________________ (Должность) | ______________ (Подпись) | Ячменев И.Р. (Ф.И.О.) |