Служебная записка

| «___» ________ 2025 г. № _________ | Генеральному директору ООО «Инженерная инфраструктура» В.Ю. Сазонову |
| --- | --- |

Уважаемый Владимир Юрьевич!

Прошу согласовать заключение дополнительного соглашения к договору №08/25-2048/19 от 07.08.2025, заключённому на выполнение работ по прокладке сетевого кабеля к блокам диспетчерской связи на объекте Университет «Сириус», расположенном по адресу: Краснодарский край, пгт Сириус, Олимпийский пр-кт, д. 1.

В ходе выполнения работ по прокладке кабельных линий от кроссовых до станций управления лифтами фактическая длина трассы увеличилась с 950 м до 1050 м (увеличение — 100 м). Увеличение объема обусловлено высокой загруженностью кабельных лотков и необходимостью переноса части кроссовых на другой этаж.

Фактический расход гофрированной трубы составил 166 м вместо 400 м (уменьшение — 234 м). Кроме того, были выполнены дополнительные работы по терминированию кабеля коннекторами RJ-45 в количестве 30 шт., не предусмотренные основным договором.

В связи с вышеизложенным стоимость работ и материалов по договору изменяется в большую сторону с 385 308 руб. на 433 403,55 руб. (сумма увеличилась на 48 095,55 руб., что равно 12,48% по сравнению с первоначальной суммой).

Приложения:

1. ЛСР с изменением стоимости договора — на 3 листах;

2. ВР с указанием объемов материалов и работ — на 1 листе;

3. Письмо от ООО «ЦОС» — на 1 листе, с указанием причин изменения расхода материалов.

| Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов |  | Хабаров Д.Б. |
| --- | --- | --- |