Статистика по количеству заявок по лифтам

Всего:

2021 Май – 107 (48– кнопки и т.п., 59 – серьезные поломки и застревания)

2021 Июнь – 108

2021 Июль – 87

2021 Август – 55 (25 кнопки и т.п., 30 – серьезные поломки)

2021 Сентябрь – 59 (24 – кнопки и т.п., 35 – серьезные поломки и застревания)

2021 Октябрь – 66 (20 - кнопки и т.п., 46 - серьезные поломки и застревания)

2021 Ноябрь – 62 (35 - кнопки и т.п., 27 - серьезные поломки и застревания)

2021 Декабрь – 31 (11 – кнопки и т.п., 20 – серьезные поломки и застревания)

2022 Январь – 67 (18 – кнопки и т.п., 49 – серьезные поломки и застревания)

2022 Февраль – 60 (24– кнопки и т.п., 36 – серьезные поломки и застревания)

2022 Март – 59 (26 – кнопки и т.п., 33 – серьезные поломки и застревания)

2022 Апрель – 50 (17 – кнопки и т.п., 33 – серьезные поломки и застревания)

2022 Май – 63 (24– кнопки и т.п., 39 – серьезные поломки и застревания)

2022 Июнь – 101 (26– кнопки и т.п., 76 – серьезные поломки и застревания)

2022 Июль – 82 (24– кнопки и т.п., 58 – серьезные поломки и застревания)

2022 Август: 75 (27– кнопки и т.п., 48 – серьезные поломки и застревания) 786 пусков лифтов в среднем (118 лифтов учитываются)

2022 Сентябрь: 86 (26– кнопки и т.п., 60 – серьезные поломки и застревания) 786 пусков лифтов в среднем (118 лифтов учитываются)

2022 Октябрь: 64 (26– кнопки и т.п., 38 – серьезные поломки и застревания) 814 пусков лифтов в среднем (136 лифтов учитываются)

2022 Ноябрь: 43 (15– кнопки и т.п., 28 – серьезные поломки и застревания) 709 пусков лифтов в среднем (133 лифта учитываются)

2022 Декабрь: 53 (20– кнопки и т.п., 33 – серьезные поломки и застревания) 665 пусков лифтов в среднем (133 лифта учитываются)

2023 Январь: 82 (30– кнопки и т.п., 52 – серьезные поломки и застревания) 665 пусков лифтов в среднем (134 лифта учитываются)

2023 Февраль: 59 (21– кнопки и т.п., 38 – серьезные поломки и застревания) 563 пусков лифтов в среднем (138 лифтов учитываются)

2023 Март: 84 (27– кнопки и т.п., 57 – серьезные поломки и застревания) 700 пусков лифтов в среднем (139 лифтов учитываются)

2023 Апрель: 79 (31– кнопки и т.п., 48 – серьезные поломки и застревания) 687 пусков лифтов в среднем (139 лифтов учитываются)

2023 Май: 62 (27– кнопки и т.п., 35 – серьезные поломки и застревания) 640 пусков лифтов в среднем (138 лифтов учитываются)

2023 Июнь: 64 (27– кнопки и т.п., 37 – серьезные поломки и застревания) 690 пусков лифтов в среднем (139 лифтов учитываются)

2023 Июль: 94 (25– кнопки и т.п., 69 – серьезные поломки и застревания) 483 ед. оборудования учитываются

2023 Август: 97 (26– кнопки и т.п., 71 – серьезные поломки и застревания) 483 ед. оборудования учитываются

2023 Сентябрь: 68 (22– кнопки и т.п., 46 – серьезные поломки и застревания) 482 ед. оборудования учитываются

2023 Октябрь: 83 (28– кнопки и т.п.,55 – серьезные поломки и застревания) 386 ед. оборудования учитываются

2023 Ноябрь: 97 (34– кнопки и т.п.,63 – серьезные поломки и застревания) 390 ед. оборудования учитываются

2023 Декабрь: 104 (44– кнопки и т.п.,60 – серьезные поломки и застревания) 391 ед. оборудования учитываются

2024 Январь: 94 (37– кнопки и т.п.,57 – серьезные поломки и застревания) 401 ед. оборудования учитываются

2024 Февраль: 81 (26– кнопки и т.п.,55 – серьезные поломки и застревания) 406 ед. оборудования учитываются

2024 Март: 99 (26– кнопки и т.п.,73 – серьезные поломки и застревания) 442 ед. оборудования учитываются

2024 Апрель: 93 (32– кнопки и т.п.,61 – серьезные поломки и застревания) 436 ед. оборудования учитываются

2024 Май: 83 (19– кнопки и т.п.,64 – серьезные поломки и застревания) 437 ед. оборудования учитываются

2024 Июнь: 158 (29– кнопки и т.п.,129– серьезные поломки и застревания) 437 ед. оборудования учитываются

2024 Июль: 125 (41– кнопки и т.п.,84– серьезные поломки и застревания) 444 ед. оборудования учитываются

2024 Август: 98 (28– кнопки и т.п.,70– серьезные поломки и застревания) 445 ед. оборудования учитываются

2024 Сентябрь: 108 (36– кнопки и т.п.,72– серьезные поломки и застревания) 444 ед. оборудования учитываются

2024 Октябрь: 105 (40– кнопки и т.п.,65– серьезные поломки и застревания) 441 ед. оборудования учитывается

2024 Ноябрь: 90 (37– кнопки и т.п.,51– серьезные поломки, 2 застревания) 442 ед. оборудования учитывается

2024 Декабрь: 115 (44– кнопки и т.п.,69– серьезные поломки, 2 застревания) 442 ед. оборудования учитывается

Статистика заявок 2025 Январь: 92 (43– кнопки и т.п.,47– серьезные поломки, 2 застревания) 443 ед. оборудования учитывается

Статистика заявок 2025 Февраль: 97 (43– кнопки и т.п.,49– серьезные поломки, 5 застреваний) 444 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Февраль: 81 (26– кнопки и т.п.,55 – серьезные поломки и застревания) 406 ед. оборудования учитываются.

Статистика заявок 2025 Март: 136 (54– кнопки и т.п.,77– серьезные поломки, 5 застреваний) 446 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Март: 99 (26– кнопки и т.п.,73 – серьезные поломки и застревания) 442 ед. оборудования учитываются.

Статистика заявок 2025 Апрель: 99 (33– кнопки и т.п.,60– серьезные поломки, 6 застреваний) 446 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Апрель: 93 (32– кнопки и т.п.,61 – серьезные поломки и застревания) 436 ед. оборудования учитываются

Статистика заявок 2025 Май: 82 (34– кнопки и т.п.,46– серьезные поломки, 2 застревания) 445 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Май: 83 (19 – кнопки и т.п.,64 – серьезные поломки и застревания) 437 ед. оборудования учитываются

Статистика заявок 2025 Июнь: 77 (35– кнопки и т.п.,41– серьезные поломки, 1 застревания) 445 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Июнь: 158 (29– кнопки и т.п.,129– серьезные поломки и застревания) 437 ед. оборудования учитываются

Статистика заявок 2025 Июль: 98 (40– кнопки и т.п.,57– серьезные поломки, 1 застревания) 445 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Июль: 125 (41– кнопки и т.п.,84– серьезные поломки и застревания) 444 ед. оборудования учитываются

Статистика заявок 2025 Август: 96 (40– кнопки и т.п.,56– серьезные поломки, 0 застревания) 445 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Август: 98 (28– кнопки и т.п.,70– серьезные поломки и застревания) 445 ед. оборудования учитываются

Статистика заявок 2025 Сентябрь: 98 (35– кнопки и т.п.,61– серьезные поломки, 2 застревания) 445 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Сентябрь: 108 (36– кнопки и т.п.,72– серьезные поломки и застревания) 444 ед. оборудования учитываются

Статистика заявок 2025 Октябрь: 94 (51– кнопки и т.п.,40– серьезные поломки, 3 застревания) 446 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Октябрь: 105 (40– кнопки и т.п.,65– серьезные поломки и застревания) 441 ед. оборудования учитывается

Дельта (9 лифтов, Монтажлифтсервис)

2023 Март: 7 (Кнопки 1\ Серьезные поломки 6, 2й лифт 3 заявки, 7й - 2 заявки) 21783 запусков лифтов в среднем.

2023 Апрель: 7 (Кнопки 1\ Серьезные поломки 6, 2й лифт 2 заявки) 20077 запусков лифтов в среднем.

2023 Май: 9 (Кнопки 4\ Серьезные поломки 5,) 19386 запусков лифтов в среднем.

2023 Июнь: 3 (Кнопки 1\ Серьезные поломки 2) 20813 запусков лифтов в среднем (9 лифтов учитывается)

2023 Июль: 10 (Кнопки 2\ Серьезные поломки 8, из них лифт №4 3 заявки, лифт №2 2 заявки) 9 лифтов учитывается

2023 Август: 11 (Кнопки 1\ Серьезные поломки 10, из них лифт №1 5 заявок, лифт №7 2 заявки) 9 лифтов учитывается

2023 Сентябрь: 5 (Кнопки 1\ Серьезные поломки 4, из них лифт №8 2 заявки,) 9 лифтов учитывается

2023 Октябрь: 10 (Кнопки 1\ Серьезные поломки 9, из них лифт №3 4 заявки, лифт №8 3 заявки) 9 лифтов учитывается

2023 Ноябрь: 6 (Кнопки 2\ Серьезные поломки 4) 9 лифтов учитывается

2023 Декабрь: 8 (Кнопки 0\ Серьезные поломки 8, из них 4 заявки лифт №7, 3 заявки лифт №2) 9 лифтов учитывается

2024 Январь: 14 (Кнопки 2\ Серьезные поломки 12, из них 4 заявки лифт №7, 3 заявки лифт №8) 9 ед. учитывается

2024 Февраль: 10 (Кнопки 0\ Серьезные поломки 10, из них 4 заявки лифт №7, 3 заявки лифт №1) 9 ед. учитывается

2024 Март: 16 (Кнопки 0\ Серьезные поломки 16, из них 8 заявок лифт №1, 4 заявки лифт №3) 9 ед. учитывается

Дельта 2024 Апрель: 12 (Кнопки 5\ Серьезные поломки 7, из них 5 заявок лифт №7) 9 ед. учитывается

Дельта 2024 Май: 5 (Кнопки 1\ Серьезные поломки 4, из них 2 заявки(ок) лифт №7) 9 ед. учитывается

Дельта 2024 Июнь: 8 (Кнопки 1\ Серьезные поломки 7, из них 3 заявки(ок) лифт №7 и 2 заявки лифт №3) 9 ед. учитывается

Дельта 2024 Июль: 9 (Кнопки 4\ Серьезные поломки 5), 9 ед. учитывается

Дельта 2024 Август: 5 (Кнопки 0\ Серьезные поломки 5), 9 ед. учитывается

Дельта 2024 Сентябрь: 10 (Кнопки 4\ Серьезные поломки 6, из них 6й лифт 3 заявки, 7й лифт 2 заявки), 9 ед. учитывается

Дельта 2024 Октябрь: 11 (Кнопки 1\ Серьезные поломки 10, из них 6й,7й,8й, 9й лифты по 2-3 заявки), 9 ед. учитывается

Дельта 2024 Ноябрь: 6 (Кнопки 4\ Серьезные поломки 2) 9 ед. учитывается

Дельта 2024 Декабрь: 18 (Кнопки 4\ Серьезные поломки 12\застревания 2 из них лифт №7 6 заявок, лифт №1 2 заявки) 9 ед. учитывается

Дельта 2025 Январь: 9 (Кнопки 4\ Серьезные поломки 5\застревания 0 из них лифт №1 2 заявки) 9 ед. учитывается

Дельта 2025 Февраль: 9 (Кнопки5\ Серьезные поломки 4\застревания 0 из них лифт №2 2 заявки) 9 ед. учитывается. Аналогичный период 2024 Февраль: 10 (Кнопки 0\ Серьезные поломки 10) 9 ед. учитывается

Дельта 2025 Март: 6 (Кнопки 2\ Серьезные поломки 2\застревания 2 из них лифт №2 2 заявки) 9 ед. учитывается. Аналогичный период 2024 Март: 16 (Кнопки 0\ Серьезные поломки 16) 9 ед. учитывается

Дельта 2025 Апрель: 11 (Кнопки 5\ Серьезные поломки 6\застревания 0, из них лифт № 7 4 заявки) 9 ед. учитывается. Аналогичный период 2024 Апрель: 12 (Кнопки 5\ Серьезные поломки 7, из них 5 заявок лифт №7) 9 ед. учитывается

Дельта 2025 Май: 9 (Кнопки 3\ Серьезные поломки 6\застревания 0, из них лифт № 1 4 заявки) 9 ед. учитывается. Аналогичный период 2024 Май: 5 (Кнопки 1\ Серьезные поломки 4, из них 2 заявки(ок) лифт №7) 9 ед. учитывается

Дельта 2025 Июнь: 4 (Кнопки 0\ Серьезные поломки 4\застревания 0, из них лифт № 7 3 заявки) 9 ед. учитывается. Аналогичный период 2024 Июнь: 8 (Кнопки 1\ Серьезные поломки 7, из них 3 заявки(ок) лифт №7 и 2 заявки лифт №3) 9 ед. учитывается

Дельта 2025 Июль: 14 (Кнопки 5\ Серьезные поломки 9\застревания 0, из них лифт № 6 4 заявки и лифт№9 4 заявки) 9 ед. учитывается. Аналогичный период 2024 Июль: 9 (Кнопки 4\ Серьезные поломки 5), 9 ед. учитывается

Дельта 2025 Август: 3 (Кнопки 0\ Серьезные поломки 3\застревания 0) 9 ед. учитывается. Аналогичный период 2024 Август: 5 (Кнопки 0\ Серьезные поломки 5), 9 ед. учитывается

Дельта 2025 Сентябрь: 10 (Кнопки 7\ Серьезные поломки 3\Застревания 0) 9 ед. учитывается. Аналогичный период Дельта 2024 Сентябрь: 10 (Кнопки 4\ Серьезные поломки 6, из них 6й лифт 3 заявки, 7й лифт 2 заявки), 9 ед. учитывается

Дельта 2025 Октябрь: 9 (Кнопки 4\ Серьезные поломки 5\Застревания 0) 9 ед. учитывается. Аналогичный период Дельта 2024 Октябрь: 11 (Кнопки 1\ Серьезные поломки 10, из них 6й,7й,8й, 9й лифты по 2-3 заявки), 9 ед. учитывается

Гамма (48 ед. обор. Монтажлифтсервис)

2023 Март: 15 (Кнопки 3\Серьезные поломки 12, из них 19к 3 заявки, 11/4, 8/1 по 2 заявки), 8799 запусков лифтов в среднем

2023 Апрель: 14 (Кнопки 5\Серьезные поломки 9, из них 12\4к 6 заявок), 11335 запусков лифтов в среднем

2023 Май: 7 (Кнопки 2\Серьезные поломки 5), 8778 запусков лифтов в среднем

2023 Июнь: 5 (Кнопки 3\Серьезные поломки 2), 10991 запусков лифтов в среднем (33 лифта учитывается)

2023 Июль: 21 (Кнопки 4\Серьезные поломки 17, из них лифт №18 5 заявок, лифт №11\4 3 заявки), 48 ед оборудования учитывается

2023 Август: 15 (Кнопки 3\Серьезные поломки 12, из них лифт №19 3 заявок, лифт №18 2 заявки, 11\1 2 заявки), 48 ед оборудования учитывается

2023 Сентябрь: 10 (Кнопки2\Серьезные поломки 8, из них лифт №12\1 3 заявки), 48 ед оборудования учитывается

2023 Октябрь: 8 (Кнопки 1\Серьезные поломки 7, из них лифт №19 4 заявки), 48 ед оборудования учитывается

2023 Ноябрь: 7 (Кнопки 1\Серьезные поломки 6), 48 ед. оборудования учитывается

2023 Декабрь: 6 (Кнопки 1\Серьезные поломки 5), 48 ед. оборудования учитывается

2024 Январь: 5 (Кнопки 3\Серьезные поломки 2), 48 ед. оборудования учитывается

2024 Февраль: 5 (Кнопки 1\Серьезные поломки 4), 48 ед. оборудования учитывается

2024 Март: 13 (Кнопки 3\Серьезные поломки 10), 48 ед. оборудования учитывается

Гамма 2024 Апрель: 7 (Кнопки 2\Серьезные поломки 5), 48 ед. оборудования учитывается

Гамма 2024 Май: 15 (Кнопки 2\Серьезные поломки 13, из них 3 заявки(ок) лифты в 10\1 и 19 корпусе(ах)), 48 ед. оборудования учитывается

Гамма 2024 Июнь: 17 (Кнопки 2\Серьезные поломки 15), 48 ед. оборудования учитывается

Гамма 2024 Июль: 19 (Кнопки 4\Серьезные поломки 15), 48 ед. оборудования учитывается

Гамма 2024 Август: 13 (Кнопки 3\Серьезные поломки 10), 48 ед. оборудования учитывается

Гамма 2024 Сентябрь: 9 (Кнопки 5\Серьезные поломки 4), 47 ед. оборудования учитывается

Гамма 2024 Октябрь: 9 (Кнопки 3\Серьезные поломки 6), 47 ед. оборудования учитывается

Гамма 2024 Ноябрь: 7 (Кнопки 6\Серьезные поломки 1), 47 ед. оборудования учитывается

Гамма 2024 Декабрь: 9 (Кнопки 2\Серьезные поломки 7, из них лифт №19 3 заявки), 47 ед. оборудования учитывается

Гамма 2025 Январь: 11 (Кнопки 10\Серьезные поломки 1), 47 ед. оборудования учитывается

Гамма 2025 Февраль: 11 (Кнопки 5\Серьезные поломки 5\Застревания пассажиров 1), 47 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Февраль: 5 (Кнопки 1\Серьезные поломки 4), 48 ед. оборудования учитывается

Гамма 2025 Март: 8 (Кнопки 4\Серьезные поломки 4\Застревания пассажиров 0, из них 3 заявки 11\3), 47 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Март: 13 (Кнопки 3\Серьезные поломки 10), 48 ед. оборудования учитывается

Гамма 2025 Апрель: 9 (Кнопки 5\Серьезные поломки 3\Застревания пассажиров 1), 47 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Апрель: 7 (Кнопки 2\Серьезные поломки 5), 48 ед. оборудования учитывается

Гамма 2025 Май: 2 (Кнопки 1\Серьезные поломки 1\Застревания пассажиров 0), 47 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Май 15 (Кнопки 2\Серьезные поломки 13, из них 3 заявки(ок) лифты в 10\1 и 19 корпусе(ах)), 48 ед. оборудования учитывается

Гамма 2025 Июнь: 2 (Кнопки 0\Серьезные поломки 2\Застревания пассажиров 0), 47 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Июнь: 17 (Кнопки 2\Серьезные поломки 15), 48 ед. оборудования учитывается

Гамма 2025 Июль: 3 (Кнопки 1\Серьезные поломки 2\Застревания пассажиров 0), 47 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Июль: 19 (Кнопки 4\Серьезные поломки 15), 48 ед. оборудования учитывается

Гамма 2025 Август: 8 (Кнопки 7\Серьезные поломки 1\Застревания пассажиров 0), 47 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период 2024 Август: 13 (Кнопки 3\Серьезные поломки 10), 47 ед. оборудования учитывается

Гамма 2025 Сентябрь: 15 (Кнопки 2\Серьезные поломки 13\Застревания пассажиров 0), 47 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период Гамма 2024 Сентябрь: 9 (Кнопки 5\Серьезные поломки 4), 47 ед. оборудования учитывается

Гамма 2025 Октябрь: 15 (Кнопки 7\Серьезные поломки 8\Застревания пассажиров 0), 47 ед. оборудования учитывается. Аналогичный период Гамма 2024 Октябрь: 9 (Кнопки 3\Серьезные поломки 6), 47 ед. оборудования учитывается

Сигма (100 оборудования, Монтажлифтсервис)

2023 Март: 24 (Кнопки 11\Серьезные поломки 13, из них 3\3 3 заявки), 8202 запуска лифтов в среднем (60 лифтов учитывается)

2023 Апрель: 19 (Кнопки 12\Серьезные поломки 7, из них 13\3 4 заявки), 8059 запуска лифтов в среднем (60 лифтов учитывается)

2023 Май: 17 (Кнопки 5\Серьезные поломки 12, из них 17\1 3 заявки, 14\3, 19\1 по 2 заявки), 8050 запусков лифтов в среднем (59 лифтов учитывается)

2023 Июнь: 9 (Кнопки 5\Серьезные поломки 4, 8010 запусков лифтов в среднем (59 лифтов учитывается)

2023 Июль:25 (Кнопки 11\Серьезные поломки 14) 79 ед. обор. учитывается

2023 Август:17 (Кнопки 9\Серьезные поломки 8 из них 14\1 2 заявки) 88 ед. обор. учитывается

2023 Сентябрь:20 (Кнопки 12\Серьезные поломки 8 из них 17\1 2 заявки, 20\2 2 заявки) 96 ед. обор. учитывается

2023 Октябрь:20 (Кнопки 11\Серьезные поломки 9 из них 17\1 2 заявки) 99 ед. обор. учитывается

2023 Ноябрь:32 (Кнопки 13\Серьезные поломки 19 из них 11\1 5 заявок, 13\4 3 заявки, 3\4 3 заявки) 100 ед. обор. учитывается

2023 Декабрь:30 (Кнопки 12\Серьезные поломки 18 из них 13\4 3 заявки, 3\4 2 заявки) 99 ед. обор. учитывается

2024 Январь:24 (Кнопки 16\Серьезные поломки 8) 99 ед. обор. учитывается

2024 Февраль:13 (Кнопки 8\Серьезные поломки 5) 99 ед. обор. учитывается

2024 Март:15 (Кнопки 6\Серьезные поломки 9) 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2024 Апрель:9 (Кнопки 6\Серьезные поломки 3) 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2024 Май:16 (Кнопки 2\Серьезные поломки 14, из них 2 заявки лифт в 15\4 корпусе) 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2024 Июнь:30 (Кнопки 8\Серьезные поломки 22, из них 4 заявки лифт в 14\4 корпусе и 3 заявки в 17\4) 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2024 Июль: 10 (Кнопки 4\Серьезные поломки 6, из них 2 заявки лифт в 7/3 корпусе), 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2024 Август: 10 (Кнопки 4\Серьезные поломки 6), 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2024 Сентябрь: 21 (Кнопки 6\Серьезные поломки 15, из них 15\2,15\3 по 2 заявки), 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2024 Октябрь: 23 (Кнопки 9\Серьезные поломки 14, из них 9/5 3 заявки), 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2024 Ноябрь: 14 (Кнопки 3\Серьезные поломки 11), 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2024 Декабрь: 22 (Кнопки 14\Серьезные поломки 8), 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2025 Январь: 12 (Кнопки 5\Серьезные поломки 6\Застревания 1), 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2025 Февраль: 15 (Кнопки 10\Серьезные поломки 5\Застревания пассажиров 0), 100 ед. обор. Учитывается. Аналогичный период 2024 Февраль:13 (Кнопки 8\Серьезные поломки 5) 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2025 Март: 17 (Кнопки 9\Серьезные поломки 8\Застревания пассажиров 0), 100 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Март:15 (Кнопки 6\Серьезные поломки 9) 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2025 Апрель: 16 (Кнопки 7\Серьезные поломки 7\Застревания пассажиров 2), 100 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 9 (Кнопки 6\Серьезные поломки 3) 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2025 Май: 9 (Кнопки 5\Серьезные поломки 4\Застревания пассажиров 0), 100 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Май 16 (Кнопки 2\Серьезные поломки 14, из них 2 заявки лифт в 15\4 корпусе) 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2025 Июнь: 8 (Кнопки 5\Серьезные поломки 3\Застревания пассажиров 0), 100 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июнь:30 (Кнопки 8\Серьезные поломки 22, из них 4 заявки лифт в 14\4 корпусе и 3 заявки в 17\4) 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2025 Июль:16 (Кнопки 6\Серьезные поломки 9\Застревания пассажиров 1), 100 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июль: 10 (Кнопки 4\Серьезные поломки 6, из них 2 заявки лифт в 7/3 корпусе), 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2025 Август:10 (Кнопки 4\Серьезные поломки 6\Застревания пассажиров 0), 100 ед. обор. учитывается. Аналогичный период Сигма 2024 Август: 10 (Кнопки 4\Серьезные поломки 6), 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2025 Сентябрь:6 (Кнопки 4\Серьезные поломки 2\Застревания пассажиров 0), 100 ед. обор. учитывается. Аналогичный период Сигма 2024 Сентябрь: 21 (Кнопки 6\Серьезные поломки 15, из них 15\2,15\3 по 2 заявки), 99 ед. обор. учитывается

Сигма 2025 Октябрь:22 (Кнопки 20\Серьезные поломки 2\Застревания пассажиров 0), 100 ед. обор. учитывается. Аналогичный период Сигма 2024 Октябрь: 23 (Кнопки 9\Серьезные поломки 14, из них 9/5 3 заявки), 99 ед. обор. учитывается

Омега (8 лифтов, Монтажлифтсервис)

2023 Март: 13 (Кнопки 2\Серьезные поломки 11, из них лифт №4 8 заявок), 30325 запусков лифтов в среднем

2023 Апрель: 1 (Кнопки 1\Серьезные поломки 0), 28807 запусков лифтов в среднем

2023 Май: 2 (Кнопки 0\Серьезные поломки 2), 26008 запусков лифтов в среднем

2023 Июнь: 5 (Кнопки 1\Серьезные поломки 4), 27856 запусков лифтов в среднем (6 лифтов учитывается)

2023 Июль: 3 (Кнопки 0\Серьезные поломки 3), 8 лифтов учитывается

2023 Август: 3 (Кнопки 1\Серьезные поломки 2, из них 2 заявки лифт №2), 8 лифтов учитывается

2023 Сентябрь: 3 (Кнопки 0\Серьезные поломки 3, из них 2 заявки лифт №5), 8 лифтов учитывается

2023 Октябрь: 3 (Кнопки 0\Серьезные поломки 3, из них 2 заявки лифт №2), 8 лифтов учитывается

2023 Ноябрь: 6 (Кнопки 2\Серьезные поломки 4, из них 3 заявки лифт №1), 8 лифтов учитывается

2023 Декабрь: 2 (Кнопки 1\Серьезные поломки 1), 8 лифтов учитывается

2024 Январь: 2 (Кнопки 1\Серьезные поломки 1), 8 лифтов учитывается

2024 Февраль: 3 (Кнопки 1\Серьезные поломки 2), 8 лифтов учитывается

2024 Март: 5 (Кнопки 0\Серьезные поломки 5), 8 лифтов учитывается

Омега 2024 Апрель: 1 (Кнопки 1\Серьезные поломки 0), 8 лифтов учитывается

Омега 2024 Май: 7 (Кнопки 1\Серьезные поломки 6, из них 4 заявки(ок) лифт №1), 8 лифтов учитывается

Омега 2024 Июнь: 12 (Кнопки 1\Серьезные поломки 11, из них 3 заявки(ок) лифты №1 и №3), 8 лифтов учитывается

Омега 2024 Июль: 6 (Кнопки 1\Серьезные поломки 5, из них 2 заявки(ок) лифты №6), 8 лифтов учитывается

Омега 2024 Август: 4 (Кнопки 0\Серьезные поломки 4, из них 3 заявки(ок) лифты №7 малый грузовой), 8 лифтов учитывается

Омега 2024 Сентябрь: 6 (Кнопки 3\Серьезные поломки 3, из них 3 заявки(ок) лифты №7 малый грузовой), 8 лифтов учитывается

Омега 2024 Октябрь: 4 (Кнопки 2\Серьезные поломки 2), 8 лифтов учитывается

Омега 2024 Ноябрь: 1 (Кнопки 1\Серьезные поломки 0), 8 лифтов учитывается

Омега 2024 Декабрь: 11 (Кнопки 6\Серьезные поломки 5, из них лифт №3 3 заявки), 8 лифтов учитывается

Омега 2025 Январь: 6 (Кнопки 5\Серьезные поломки 1), 8 лифтов учитывается

Омега 2025 Февраль: 7 (Кнопки 3\Серьезные поломки 4), 8 лифтов учитывается. Аналогичный период 2024 Февраль: 3 (Кнопки 1\Серьезные поломки 2), 8 лифтов учитывается

Омега 2025 Март: 12 (Кнопки 1\Серьезные поломки 11, из них 4 заявки лифт №3 и лифт №5), 8 лифтов учитывается. Аналогичный период 2024 Март: 5 (Кнопки 0\Серьезные поломки 5), 8 лифтов учитывается

Омега 2025 Апрель: 7 (Кнопки 1\Серьезные поломки 5\Застревания 1), 8 лифтов учитывается. Аналогичный период 2024 Апрель: 1 (Кнопки 1\Серьезные поломки 0), 8 лифтов учитывается

Омега 2025 Май: 1 (Кнопки 0\Серьезные поломки 1\Застревания 0), 8 лифтов учитывается. Аналогичный период 2024 Май: 7 (Кнопки 1\Серьезные поломки 6, из них 4 заявки(ок) лифт №1), 8 лифтов учитывается

Омега 2025 Июнь: 6 (Кнопки 1\Серьезные поломки 5\Застревания 0 из них 4 заявки м\г лифт №7), 8 лифтов учитывается. Аналогичный период 2024 Июнь: 12 (Кнопки 1\Серьезные поломки 11, из них 3 заявки(ок) лифты №1 и №3), 8 лифтов учитывается

Омега 2025 Июль: 11 (Кнопки 2\Серьезные поломки 9\Застревания 0 из них 3 заявки м\г лифт №7), 8 лифтов учитывается. Аналогичный период 2024 Июль: 6 (Кнопки 1\Серьезные поломки 5, из них 2 заявки(ок) лифты №6), 8 лифтов учитывается

Омега 2025 Август: 6 (Кнопки 2\Серьезные поломки 4\Застревания 0), 8 лифтов учитывается. Аналогичный период Омега 2024 Август: 4 (Кнопки 0\Серьезные поломки 4, из них 3 заявки(ок) лифты №7 малый грузовой), 8 лифтов учитывается

Омега 2025 Сентябрь: 10 (Кнопки 1\Серьезные поломки 9\Застревания 0), 8 лифтов учитывается. Аналогичный период Омега 2024 Сентябрь: 6 (Кнопки 3\Серьезные поломки 3, из них 3 заявки(ок) лифты №7 малый грузовой), 8 лифтов учитывается

Омега 2025 Октябрь: 5 (Кнопки 1\Серьезные поломки 4\Застревания 0), 8 лифтов учитывается. Аналогичный период Омега 2024 Октябрь: 4 (Кнопки 2\Серьезные поломки 2), 8 лифтов учитывается

Альфа (122 ед. оборудования, ЛифтКоннект)

2023 Март: 1 (Кнопки: 0 / Серьезные поломки 1)

2023 Апрель: 0 (Кнопки: 0 / Серьезные поломки 0)

2023 Май: 0 (Кнопки: 0 / Серьезные поломки 0)

2023 Июнь: 10 (Кнопки: 2 / Серьезные поломки 8) 74 лифта учитывается

2023 Июль: 11 (Кнопки: 0 / Серьезные поломки 11) 80 лифтов учитывается

2023 Август: 18 (Кнопки: 2 / Серьезные поломки 16) 86 лифтов учитывается

2023 Сентябрь: 10 (Кнопки: 4 / Серьезные поломки 6) 87 лифтов учитывается

2023 Октябрь: 15 (Кнопки: 6 / Серьезные поломки 9) 91 лифт учитывается

2023 Ноябрь: 10 (Кнопки: 4/ Серьезные поломки 6) 91 лифт учитывается

2023 Декабрь: 24 (Кнопки: 11/ Серьезные поломки 13, из них Отель 4* Лифт №5 3 заявки) 93 лифта учитывается

2024 Январь: 19 (Кнопки: 2/ Серьезные поломки 17, из них Отель 4* Лифт №6 3 заявки, 6.6(V) 3 заявки) 93 лифта учитывается

2024 Февраль: 15 (Кнопки: 7/ Серьезные поломки 8) 104 лифта учитывается

2024 Март: 21 (Кнопки: 8/ Серьезные поломки 13) 104 лифта учитывается

Альфа 2024 Апрель: 30 (Кнопки: 8/ Серьезные поломки 22, из них 10 Лифт №6 Отель 4*) 104 ед. обор. учитывается

Альфа 2024 Май: 20 (Кнопки: 3/ Серьезные поломки 17, из них 3 заявки Лифт №5 Отель 4*, по 2 заявки лифты в корпусах 5.5 и 8.2) 98 ед. обор. учитывается

Альфа 2024 Июнь: 56 (Кнопки: 4/ Серьезные поломки 52, из них 10 заявок Лифт №6 Отель 4*, 6 заявок лифт №1 Отель 4*) 98 ед. обор. учитывается

Альфа 2024 Июль: 42 (Кнопки: 11/ Серьезные поломки 31, из них 7 заявок Лифт №6 Отель 4*, 5 заявок лифт №5 Отель 4*, 3 заявки лифт в 4.8(а)) 105 ед. обор. учитывается

Альфа 2024 Август: 39 (Кнопки: 8/ Серьезные поломки 31, из них 7 заявок Лифт №5 Отель 4*, по 3 заявки лифты №1,№3 Отель 4*) 106 ед. обор. учитывается

Альфа 2024 Сентябрь: 26 (Кнопки: 4/ Серьезные поломки 22, из них 5 заявок Лифт №5 Отель 4*, 7 заявок лифты №6 Отель 4*) 106 ед. обор. учитывается

Альфа апартаменты 2024 Октябрь: 29 (Кнопки: 4/ Серьезные поломки 25, из них 3 заявки 8.7 корпус) 96 ед. обор. Учитывается

Альфа отель 2024 Октябрь: 5 (Кнопки: 0/ Серьезные поломки 5, из них 2 заявки лифт №6) 8 ед. обор. учитывается

Альфа апартаменты 2024 Ноябрь: 13(Кнопки: 4/ Серьезные поломки 8/ Застревания 1) 96 ед. обор. Учитывается

Альфа отель 2024 Ноябрь: 12 (Кнопки: 4/ Серьезные поломки 8, из них 3 заявки лифт №1, 4 заявки лифт №2) 9 ед. обор. учитывается

Альфа апартаменты 2024 Декабрь: 18(Кнопки: 2/ Серьезные поломки 16/ Застревания 0 из них 8.11 4 заявки) 96 ед. обор. Учитывается

Альфа отель 2024 Декабрь: 8 (Кнопки: 1/ Серьезные поломки 7/ Застревания 0) 9 ед. обор. учитывается

Альфа апартаменты 2025 Январь: 19(Кнопки: 9/ Серьезные поломки 9/ Застревания 1 из них 6.2-3 заявки и одно застревание, 6.1-2 заявки) 96 ед. обор. учитывается

Альфа отель 2025 Январь: 7 (Кнопки: 2/ Серьезные поломки 5/ Застревания 0) 9 ед. обор. учитывается

Альфа апартаменты 2025 Февраль: 11 (Кнопки: 6/ Серьезные поломки 4/ Застревания 1) 96 ед. обор. учитывается

Альфа отель 2025 Февраль: 9 (Кнопки: 1/ Серьезные поломки 6/ Застревания 2) 9 ед. обор. учитывается

Альфа апартаменты 2025 Март: 35 (Кнопки: 9/ Серьезные поломки 25/ Застревания 1, из них 1.6 5 заявок, 2.5 3 заявки, 6.1 6 заявок) 97 ед. обор. учитывается

Альфа отель 2025 Март: 6 (Кнопки: 3/ Серьезные поломки 3/ Застревания 0) 9 ед. обор. учитывается

Альфа апартаменты 2025 Апрель: 19 (Кнопки: 3/ Серьезные поломки 15/ Застревания 1) 97 ед. обор. учитывается

Альфа отель 2025 Апрель: 15 (Кнопки: 5/ Серьезные поломки 9/ Застревания 1 из них 3 заявки лифт №1, 4 заявки лифт №3, 2 заявки лифт №6) 9 ед. обор. учитывается

Альфа апартаменты 2025 Май: 30 (Кнопки: 9/ Серьезные поломки 21/ Застревания 0 из них 6.1 4 заявки) 97 ед. обор. учитывается

Альфа отель 2025 Май: 7 (Кнопки: 2/ Серьезные поломки 5/ Застревания 0) 9 ед. обор. учитывается

Альфа апартаменты 2025 Июнь: 22 (Кнопки: 7/ Серьезные поломки 14/ Застревания 1) 97 ед. обор. учитывается

Альфа отель 2025 Июнь: 15 (Кнопки: 6/ Серьезные поломки 9/ Застревания 0 из них 3 заявки лифт №6, и 3 заявки м\г лифт №10) 9 ед. обор. учитывается

Альфа апартаменты 2025 Июль: 24 (Кнопки: 9/ Серьезные поломки 15/ Застревания 0) 97 ед. обор. учитывается

Альфа отель 2025 Июль: 6 (Кнопки: 3/ Серьезные поломки 3/ Застревания 0) 9 ед. обор. учитывается

Альфа апартаменты 2025 Август: 28 (Кнопки: 7/ Серьезные поломки 21/ Застревания 0) 97 ед. обор. учитывается

Альфа отель 2025 Август: 3 (Кнопки: 1/ Серьезные поломки 2/ Застревания 0) 9 ед. обор. учитывается

Альфа отель 2025 Сентябрь: 3 (Кнопки: 2/ Серьезные поломки 1/ Застревания 0) 9 ед. обор. учитывается

Альфа апартаменты 2025 Сентябрь: 23 (Кнопки: 5/ Серьезные поломки 18/ Застревания 0) 97 ед. обор. учитывается

Альфа отель 2025 Октябрь: 8 (Кнопки:6/ Серьезные поломки 2/ Застревания 0) 9 ед. обор. учитывается, Аналогичный период 2024 Октябрь: 5 (Кнопки: 0/ Серьезные поломки 5, из них 2 заявки лифт №6) 8 ед. обор. учитывается

Альфа апартаменты 2025 Октябрь: 14 (Кнопки: 3/ Серьезные поломки 9/ Застревания 2) 97 ед. обор. учитывается, Аналогичный 2024 Октябрь: 29 (Кнопки: 4/ Серьезные поломки 25, из них 3 заявки 8.7 корпус) 104 ед. обор. учитывается

Пульсар (13 ед. оборудования, Монтажлифтсервис)

2023 Март: 1 (Кнопки 1\Серьезные поломки 0), 4448 запусков лифтов в среднем.

2023 Апрель: 2 (Кнопки 0\Серьезные поломки 2, из них 1й лифт 2 заявки), 4605 запусков лифтов в среднем.

2023 Май: 1 (Кнопки 0\Серьезные поломки 1), 4294 запусков лифтов в среднем.

2023 Июнь: 1 (Кнопки 0\Серьезные поломки 1), 5747 запусков лифтов в среднем. (4 лифта учитывается)

2023 Июль: 0 (Кнопки 0\Серьезные поломки 0), 6 лифтов учитывается

2023 Август: 0 (Кнопки 0\Серьезные поломки 0), 6 лифтов учитывается

2023 Сентябрь: 0 (Кнопки 0\Серьезные поломки 0), 6 лифтов учитывается

2023 Октябрь: 4 (Кнопки 0\Серьезные поломки 4), 6 лифтов учитывается

2023 Ноябрь: 3 (Кнопки 0\Серьезные поломки 3), 9 лифтов учитывается

2023 Декабрь: 2 (Кнопки 0\Серьезные поломки 2), 9 лифтов учитывается

2024 Январь: 3 (Кнопки 2\Серьезные поломки 1), 9 лифтов учитывается

2024 Февраль: 6 (Кнопки 1\Серьезные поломки 5, из них 5 заявок лифт №5), 9 лифтов учитывается

2024 Март: 0 (Кнопки 0\Серьезные поломки 0), 9 лифтов учитывается

Пульсар 2024 Апрель: 3 (Кнопки 0\Серьезные поломки 3, из них 3 лифт №5), 9 лифтов учитывается

Пульсар 2024 Май: 0, 9 лифтов учитывается

Пульсар 2024 Июнь: 0, 9 лифтов учитывается

Пульсар 2024 Июль: 0, 9 лифтов учитывается

Пульсар 2024 Август: 0, 9 лифтов учитывается

Пульсар 2024 Сентябрь: 1 (Кнопки 0\Серьезные поломки 1), 9 лифтов учитывается

Пульсар 2024 Октябрь: 1 (Кнопки 0\Серьезные поломки 1), 9 лифтов учитывается

Пульсар 2024 Ноябрь: 0 (Кнопки 0\Серьезные поломки 0), 9 лифтов учитывается

Пульсар 2024 Декабрь: 1 (Кнопки 1\Серьезные поломки 0), 9 лифтов учитывается

Пульсар 2025 Январь: 0 (Кнопки 0\Серьезные поломки 0), 9 лифтов учитывается

Пульсар 2025 Февраль: 2 (Кнопки 0\Серьезные поломки 1), 9 лифтов учитывается. Аналогичный период 2024 Февраль: 6 (Кнопки 1\Серьезные поломки 5), 9 лифтов учитывается

Пульсар 2025 Март: 2 (Кнопки 1\Серьезные поломки 1), 9 лифтов учитывается. Аналогичный период 2024 Март: 0 (Кнопки 0\Серьезные поломки 0), 9 лифтов учитывается

Пульсар 2025 Апрель: 0 (Кнопки 0\Серьезные поломки 0), 9 лифтов учитывается. Аналогичный период 2024 Апрель: 3 (Кнопки 0\Серьезные поломки 3, из них 3 лифт №5), 9 лифтов учитывается

Пульсар 2025 Май: 1 (Кнопки и т.п. 1\Серьезные поломки 0), 9 лифтов учитывается. Аналогичный период 2024 Май: 0, 9 лифтов учитывается

Пульсар 2025 Июнь: 0, 9 лифтов учитывается, Аналогичный период 2024 Июнь: 0, 9 лифтов учитывается

Пульсар 2025 Июль: 1 (Кнопки и т.п. 0\Серьезные поломки 1) 9 лифтов учитывается, Аналогичный период 2024 Июль: 0, 9 лифтов учитывается

Пульсар 2025 Август: 0 (Кнопки и т.п. 0\Серьезные поломки 0) 9 лифтов учитывается, Аналогичный период 2024 Август: 0, 9 лифтов учитывается

Пульсар 2025 Сентябрь: 1 (Кнопки и т.п. 0\Серьезные поломки 1) 9 лифтов учитывается, Аналогичный период 2024 Сентябрь: 1 (Кнопки 0\Серьезные поломки 1), 9 лифтов учитывается

Пульсар 2025 Октябрь: 0 (Кнопки и т.п. 0\Серьезные поломки 0) 9 лифтов учитывается, Аналогичный период 2024 Октябрь: 1 (Кнопки 0\Серьезные поломки 1), 9 лифтов учитывается

Кампус (23 ед. оборудования, Интерлифт-Юг)

2023 Март: 8 (Кнопки 5, Серьезные поломки 3 из них 317й лифт 2 заявки), 15278 запусков лифтов (19 лифтов учитывается)

2023 Апрель: 27 (Кнопки 14, Серьезные поломки 13 из них 324й лифт 4 заявки, 330й лифт 3 заявки), 14476 запусков лифтов (19 лифтов учитывается)

2023 Май: 11 (Кнопки 6, Серьезные поломки 5 из них 321й лифт 2 заявки), 13670 запусков лифтов (19 лифтов учитывается)

2023 Июнь: 25 (Кнопки 11, Серьезные поломки 14 из них 323\328 по 3 заявки, 317\322\330 по 2 заявки), 14921 запусков лифтов (19 лифтов учитывается)

2023 Июль: 7 (Кнопки 4, Серьезные поломки 3) 21 лифт учитывается.

2023 Август: 8 (Кнопки 6, Серьезные поломки 2) 21 лифт учитывается.

2023 Сентябрь: 7 (Кнопки 2, Серьезные поломки 5, лифт №318 2 заявки) 21 лифт учитывается.

2023 Октябрь: 8 (Кнопки 6, Серьезные поломки 2, лифт №318 2 заявки) 21 лифт учитывается.

2023 Ноябрь: 17 (Кнопки 10, Серьезные поломки 7, лифты №321, 323 по 2 заявки) 21 лифт учитывается.

2023 Декабрь: 13 (Кнопки 7, Серьезные поломки 6, из них лифт №317 2 заявки) 21 лифт учитывается.

2024 Январь: 18 (Кнопки 9, Серьезные поломки 9) 21 лифт учитывается.

2024 Февраль: 12 (Кнопки 6, Серьезные поломки 6) 21 лифт учитывается.

2024 Март: 13 (Кнопки 7, Серьезные поломки 6) 21 лифт учитывается.

Кампус 2024 Апрель: 13 (Кнопки 5, Серьезные поломки 8) 21 лифт учитывается

Кампус 2024 Май: 12 (Кнопки 7, Серьезные поломки 5, из них 2 заявки лифт №322) 21 лифт учитывается

Кампус 2024 Июнь: 26 (Кнопки 9, Серьезные поломки 17 из них по 3 заявки лифт №328 и лифт №322) 21 лифт учитывается

Кампус 2024 Июль: 23 (Кнопки 10, Серьезные поломки 13 из них 4 заявки лифт №323) 21 лифт учитывается

Кампус 2024 Август: 14 (Кнопки 7, Серьезные поломки 7 из них 3 заявки лифт №321) 21 ед. обор. учитывается

Кампус 2024 Сентябрь: 20 (Кнопки 11, Серьезные поломки 9 из них 4 заявки лифт №317) 21 ед. обор. учитывается

Кампус 2024 Октябрь: 20 (Кнопки 13, Серьезные поломки 7(3 застревания) из них по 3 заявки лифты №321, 322) 21 ед. обор. Учитывается

Кампус 2024 Ноябрь: 21 (Кнопки и т.п. 11/Серьезные поломки 9/1 застревание, из них 3 заявки лифты №031 (Корпус школа), по 2 заявки лифты 322, 321) 21 ед. обор. учитывается

Кампус 2024 Декабрь: 11 (Кнопки и т.п. 5/Серьезные поломки 6/0 застреваний) 21 ед. обор. Учитывается

Кампус 2025 Январь: 9 (Кнопки и т.п. 4/Серьезные поломки 5/0 застреваний) 22 ед. обор. учитывается

Кампус 2025 Февраль: 9 (Кнопки и т.п. 6/Серьезные поломки 3/0 застреваний) 22 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Февраль: 12 (Кнопки 6, Серьезные поломки 6) 21 лифт учитывается.

Кампус 2025 Март: 26 (Кнопки и т.п. 17/Серьезные поломки 9/0 застреваний, из них МГН в лобби 3 заявки, №2 Искусство 2 заявки) 23 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Март: 13 (Кнопки 7, Серьезные поломки 6) 21 лифт учитывается.

Кампус 2025 Апрель: 11 (Кнопки и т.п. 5/Серьезные поломки 6/0 застреваний) 23 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Апрель: 13 (Кнопки 5, Серьезные поломки 8) 21 лифт учитывается

Кампус 2025 Май: 14 (Кнопки и т.п. 9/Серьезные поломки 3/2 застреваний) 23 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Май: 12 (Кнопки 7, Серьезные поломки 5, из них 2 заявки лифт №322) 21 лифт учитывается

Кампус 2025 Июнь: 5 (Кнопки и т.п. 5/Серьезные поломки 0/0 застреваний) 23 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июнь: 26 (Кнопки 9, Серьезные поломки 17 из них по 3 заявки лифт №328 и лифт №322) 21 лифт учитывается

Кампус 2025 Июль: 8 (Кнопки и т.п. 5/Серьезные поломки 3/0 застреваний) 24 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июль: 23 (Кнопки 10, Серьезные поломки 13 из них 4 заявки лифт №323) 21 лифт учитывается

Кампус 2025 Август: 15 (Кнопки и т.п. 7/Серьезные поломки 8/0 застреваний) 24 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Август: 14 (Кнопки 7, Серьезные поломки 7 из них 3 заявки лифт №321) 21 ед. обор. учитывается

Кампус 2025 Сентябрь: 10 (Кнопки и т.п. 5/Серьезные поломки 5/0 застреваний) 24 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Сентябрь: 20 (Кнопки 11, Серьезные поломки 9 из них 4 заявки лифт №317) 21 ед. обор. учитывается

Кампус 2025 Октябрь: 8 (Кнопки и т.п. 5/Серьезные поломки 2/1 застреваний) 24 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Октябрь: 20 (Кнопки 13, Серьезные поломки 7(3 застревания) из них по 3 заявки лифты №321, 322) 21 ед. обор. учитывается

Университет (32 ед. оборудования, Интерлифт-Юг)

2023 Март: 6 (Кнопки 0, Серьезные поломки 6, 11й и 12й лифты по 3 заявки (пороги кабины под замену)

2023 Апрель: 10 (Кнопки 3, Серьезные поломки 7, из них 12й лифты 3 заявки, 22й 2 заявки)

2023 Май: 6 (Кнопки 3, Серьезные поломки 3)

2023 Июнь: 5 (Кнопки 3, Серьезные поломки 2)

2023 Июль: 5 (Кнопки 0, Серьезные поломки 5)

2023 Август: 12 (Кнопки 0, Серьезные поломки 12)

2023 Сентябрь: 5 (Кнопки 0, Серьезные поломки 5, из них лифт №12 2 заявки)

2023 Октябрь: 7 (Кнопки 1, Серьезные поломки 6, из них эскалатор оранж. 3 заявки)

2023 Ноябрь: 7 (Кнопки 0, Серьезные поломки 7, из них эскалатор оранж. 3 заявки, лифт №21 2 заявки)

2023 Декабрь: 1 (Кнопки 1, Серьезные поломки 0)

2024 Январь: 3 (Кнопки 0, Серьезные поломки 3) 25 ед. учитывается

2024 Февраль: 8 (Кнопки 0, Серьезные поломки 8, из них 3 заявки лифт №5, 2 заявки лифт №12) 25 ед. обор. учитывается

2024 Март: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 25 ед. учитывается

Университет 2024 Апрель: 5 (Кнопки 1, Серьезные поломки 4, из них 3 лифт №21) 26 ед. обор. учитывается

Университет 2024 Май: 3 (Кнопки 1, Серьезные поломки 2) 26 ед. обор. учитывается

Университет 2024 Июнь: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 26 ед. обор. учитывается

Университет 2024 Июль: 6 (Кнопки 3, Серьезные поломки 3) 26 ед. обор. учитывается

Университет 2024 Август: 6 (Кнопки 2, Серьезные поломки 4) 26 ед. обор. учитывается

Университет 2024 Сентябрь: 10 (Кнопки 1, Серьезные поломки 9) 26 ед. обор. учитывается

Университет 2024 Октябрь: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 25 ед. обор. учитывается

Университет 2024 Ноябрь: 8 (Кнопки 2, Серьезные поломки 6, из них лифт №12 3 заявки, подъемник IT колледж 2 заявки) 25 ед. обор. учитывается

Университет 2024 Декабрь: 7 (Кнопки 2/Серьезные поломки 5) 25 ед. обор. учитывается

Университет 2025 Январь: 11 (Кнопки 2/Серьезные поломки 9) 25 ед. обор. учитывается

Университет 2025 Февраль: 10 (Кнопки 2/Серьезные поломки 8 из них 4 заявки лифт №20) 25 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Февраль: 8 (Кнопки 0, Серьезные поломки 8) 25 ед. обор. учитывается

Университет 2025 Март: 5 (Кнопки 2/Серьезные поломки 2/Застревания 1) 25 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Март: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 25 ед. обор. учитывается

Университет 2025 Апрель: 3 (Кнопки 0/Серьезные поломки 3/Застревания 0) 25 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Апрель: 5 (Кнопки 1, Серьезные поломки 4, из них 3 лифт №21) 26 ед. обор. учитывается

Университет 2025 Май: 2 (Кнопки 1/Серьезные поломки 1/Застревания 0) 25 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Май: 3 (Кнопки 1, Серьезные поломки 2) 26 ед. обор. учитывается

Университет 2025 Июнь: 2 (Кнопки 1/Серьезные поломки 1/Застревания 0) 25 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июнь: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 26 ед. обор. учитывается

Университет 2025 Июль: 4 (Кнопки 2/Серьезные поломки 2/Застревания 0) 25 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июль: 6 (Кнопки 3, Серьезные поломки 3) 26 ед. обор. учитывается

Университет 2025 Август: 3 (Кнопки 1/Серьезные поломки 2/Застревания 0) 25 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Август: 6 (Кнопки 2, Серьезные поломки 4) 26 ед. обор. учитывается

Университет 2025 Сентябрь: 7 (Кнопки 1/Серьезные поломки 4/Застревания 2) 25 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Сентябрь: 10 (Кнопки 1, Серьезные поломки 9) 26 ед. обор. учитывается

Университет 2025 Октябрь: 2 (Кнопки 1/Серьезные поломки 1 /Застревания 0) 25 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Сентябрь: 10 (Кнопки 1, Серьезные поломки 9) 26 ед. обор. учитывается

Международная (8 ед. оборудования, Интерлифт-Юг)

2023 Март: 5 (Кнопки 2, Серьезные поломки 3), 2997 запусков лифтов (6 лифтов)

2023 Апрель: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2), 2738 запусков лифтов (6 лифтов)

2023 Май: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1), 2534 запусков лифтов (6 лифтов)

2023 Июнь: 2 (Кнопки 2, Серьезные поломки 0), 1198 запусков лифтов (6 лифтов)

2023 Июль: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 8 лифтов

2023 Август: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 8 лифтов

2023 Сентябрь: 4 (Кнопки 1, Серьезные поломки 3, из них лифт №5 2 заявки) 8 лифтов

2023 Октябрь: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 8 лифтов

2023 Ноябрь: 3 (Кнопки 2, Серьезные поломки 1) 8 лифтов

2023 Декабрь: 8 (Кнопки 2, Серьезные поломки 6) 8 лифтов

2024 Январь: 4 (Кнопки 1, Серьезные поломки 3) 8 ед. учитывается

2024 Февраль: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 8 ед. учитывается

2024 Март: 7 (Кнопки 0, Серьезные поломки 7, из них здание адм. ФТ Сириус, центральный лифт 4 заявки) 8 ед. учитывается

Международная 2024 Апрель: 7 (Кнопки 1, Серьезные поломки 6, из них здание адм. ФТ Сириус, центральный лифт 4 заявки) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2024 Май: 2 (Кнопки 1, Серьезные поломки 1) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2024 Июнь: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2024 Июль: 3 (Кнопки 1, Серьезные поломки 2) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2024 Август: 3 (Кнопки 2, Серьезные поломки 1) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2024 Сентябрь: 2 (Кнопки 2, Серьезные поломки 0) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2024 Октябрь: 3 (Кнопки 3, Серьезные поломки 0) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2024 Ноябрь: 5 (Кнопки 2, Серьезные поломки 3) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2024 Декабрь: 1 (Кнопки 0/Серьезные поломки 1) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2025 Январь: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0) 8 ед. обор. Учитывается

Международная 2025 Февраль: 3 (Кнопки 0/Серьезные поломки 3, из них 3 заявки лифт №1 Международная 2) 8 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Февраль: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 8 ед. учитывается

Международная 2025 Март: 6 (Кнопки 2/Серьезные поломки 3/Застревания 1) 8 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Март: 7 (Кнопки 0, Серьезные поломки 7) 8 ед. учитывается

Международная 2025 Апрель: 2 (Кнопки 0/Серьезные поломки 2/Застревания 0) 8 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Апрель: 7 (Кнопки 1, Серьезные поломки 6, из них здание адм. ФТ Сириус, центральный лифт 4 заявки) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2025 Май: 2 (Кнопки 1/Серьезные поломки 1/Застревания 0) 8 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Май: 2 (Кнопки 1, Серьезные поломки 1) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2025 Июнь: 5 (Кнопки 4/Серьезные поломки 1/Застревания 0) 8 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июнь: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2025 Июль: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0/Застревания 0) 8 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июль: 3 (Кнопки 1, Серьезные поломки 2) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2025 Август: 8 (Кнопки 6/Серьезные поломки 2/Застревания 0) 8 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Август: 3 (Кнопки 2, Серьезные поломки 1) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2025 Сентябрь: 5 (Кнопки 2/Серьезные поломки 3/Застревания 0) 8 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Сентябрь: 2 (Кнопки 2, Серьезные поломки 0) 8 ед. обор. учитывается

Международная 2025 Октябрь: 1 (Кнопки 1/Серьезные поломки 0/Застревания 0) 8 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Октябрь: 3 (Кнопки 3, Серьезные поломки 0) 8 ед. обор. учитывается

Воскресенская (4 ед. оборудования, Монтажлифтсервис)

2023 Март: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2, из них 2 заявки кухонный лифт в детсаде), 5534 запусков лифтов (2 лифта)

2023 Апрель: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2, из них 2 заявки кухонный лифт в детсаде), 5449 запусков лифтов (2 лифта)

2023 Май: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1), 5533 запусков лифтов (2 лифта)

2023 Июнь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0), 4500 запусков лифтов (2 лифта)

2023 Июль: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1), 4 лифта

2023 Август: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 3, из них 3 заявки м\г в дет. саде), 4 лифта учитывается

2023 Сентябрь: 3 (Кнопки 0, Серьезные поломки 3, из них 3 заявки м\г в дет. саде), 4 лифта учитывается

2023 Октябрь: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2), 4 лифта учитывается

2023 Ноябрь: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1), 4 лифта учитывается

2023 Декабрь: 4 (Кнопки 1, Серьезные поломки 3), 4 лифта учитывается

2024 Январь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0), 4 ед. учитывается

2024 Февраль: 5 (Кнопки 0, Серьезные поломки 5, из них 4 заявки м\г подъемник), 4 ед. учитывается

2024 Март: 3 (Кнопки 0, Серьезные поломки 3, из них 3 заявки м\г подъемник), 4 ед. учитывается

Воскресенская 2024 Апрель:1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2024 Май:0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2024 Июнь:0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2024 Июль: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2024 Август: 1 (Кнопки 1, Серьезные поломки 0), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2024 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2024 Октябрь: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2024 Ноябрь: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2024 Декабрь: 1 (Кнопки 0/Серьезные поломки 1), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2025 Январь: 3 (Кнопки 0/Серьезные поломки 3, из них 3 м\г лифт на кухне), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2025 Февраль: 2 (Кнопки 0/Серьезные поломки 2, из них 2 м\г лифт на кухне), 4 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Февраль: 5 (Кнопки 0, Серьезные поломки 5), 4 ед. учитывается

Воскресенская 2025 Март: 2 (Кнопки 0/Серьезные поломки 2, из них 2 м\г лифт на кухне), 4 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Март: 3 (Кнопки 0, Серьезные поломки 3), 4 ед. учитывается

Воскресенская 2025 Апрель: 2 (Кнопки 0/Серьезные поломки 2, из них 2 м\г лифт на кухне), 4 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Апрель:1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2025 Май: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0), 4 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Май:0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2025 Июнь: 1 (Кнопки 0/Серьезные поломки 1), 4 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июнь:0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2025 Июль: 3 (Кнопки 0/Серьезные поломки 3 из них 3 м\г лифт), 4 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июль: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2025 Август: 2 (Кнопки 0/Серьезные поломки 2 из них 2 м\г лифт), 4 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Август: 1 (Кнопки 1, Серьезные поломки 0), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2025 Сентябрь: 1 (Кнопки 0/Серьезные поломки 1 из них 2 м\г лифт), 4 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0), 4 ед. обор. учитывается

Воскресенская 2025 Октябрь: 2 (Кнопки 0/Серьезные поломки 2 из них 2 м\г лифт), 4 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Октябрь: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2), 4 ед. обор. учитывается

Сириус Арена (13 ед. оборудования, Монтажлифтсервис)

2023 Июль: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 лифтов

2023 Август: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 лифтов

2023 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 лифтов

2023 Октябрь: 3 (Кнопки 2, Серьезные поломки 1) 13 лифтов

2023 Ноябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 лифтов

2023 Декабрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 лифтов

2024 Январь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается

2024 Февраль: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается

2024 Март: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается

Сириус Арена 2024 Апрель: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается

Сириус Арена 2024 Май: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается

Сириус Арена 2024 Июнь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается

Сириус Арена 2024 Июль: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается

Сириус Арена 2024 Август: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается

Сириус Арена 2024 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается

Сириус Арена 2024 Октябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается

Сириус Арена 2024 Ноябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается

Сириус Арена 2024 Декабрь: 0 (Кнопки 0/ Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается

Сириус Арена 2025 Январь: 0 (Кнопки 0/ Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается

Сириус Арена 2025 Февраль: 0 (Кнопки 0/ Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается

Сириус Арена 2025 Март: 0 (Кнопки 0/ Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается

Сириус Арена 2025 Апрель: 1 (Кнопки 0/ Серьезные поломки 1) 13 ед. обор. учитывается, Аналогичный период 2024 Апрель: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается

Сириус Арена 2025 Май: 1 (Кнопки 0/ Серьезные поломки 1) 13 ед. обор. учитывается, Аналогичный период 2024 Май: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается

Сириус Арена 2025 Июнь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается, Аналогичный период 2024 Июнь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается

Сириус Арена 2025 Июль: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 13 ед. учитывается, Аналогичный период 2024 Июль: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается

Сириус Арена 2025 Август: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 13 ед. учитывается, Аналогичный период 2024 Август: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается

Сириус Арена 2025 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается, Аналогичный период 2024 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается

Сириус Арена 2025 Октябрь: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 13 ед. учитывается, Аналогичный период 2024 Октябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается

Шайба (13 ед. оборудования, ЛифтКоннект)

2023 Июль: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 лифтов

2023 Август: 1 (Кнопки 1, Серьезные поломки 0) 13 лифтов

2023 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 лифтов

2023 Октябрь: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 13 лифтов

2023 Ноябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 лифтов

2023 Декабрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 лифтов

2024 Январь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается

2024 Февраль: 2 (Кнопки 2, Серьезные поломки 0) 13 ед. учитывается

2024 Март: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 13 ед. учитывается

Шайба 2024 Апрель: 3 (Кнопки 1, Серьезные поломки 2) 13 ед. обор. учитывается

Шайба 2024 Май: 1 (Кнопки 1, Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается

Шайба 2024 Июнь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается

Шайба 2024 Июль: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 13 ед. обор. учитывается

Шайба 2024 Август: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 13 ед. обор. учитывается

Шайба 2024 Август: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 13 ед. обор. учитывается

Шайба 2024 Сентябрь: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 13 ед. обор. учитывается

Шайба 2024 Октябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 12 ед. обор. учитывается

Шайба 2024 Ноябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 12 ед. обор. учитывается

Шайба 2024 Декабрь: 5 (Кнопки 5/Серьезные поломки 0) 12 ед. обор. учитывается

Шайба 2025 Январь: 2 (Кнопки 0/Серьезные поломки 2) 12 ед. обор. учитывается

Шайба 2025 Февраль: 2 (Кнопки 0/Серьезные поломки 2) 12 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Февраль: 2 (Кнопки 2, Серьезные поломки 0) 12 ед. учитывается

Шайба 2025 Март: 2 (Кнопки 2/Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Март: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 12 ед. учитывается

Шайба 2025 Апрель: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0) 13 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Апрель: 3 (Кнопки 1, Серьезные поломки 2) 12 ед. обор. учитывается

Шайба 2025 Май: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0) 12 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Май: 3 (Кнопки 1, Серьезные поломки 2) 12 ед. обор. учитывается

Шайба 2025 Июнь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 12 ед. обор. учитывается, Аналогичный период Шайба 2024 Июнь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 12 ед. обор. учитывается

Шайба 2025 Июль: 3 (Кнопки 1, Серьезные поломки 2) 12 ед. обор. учитывается, Аналогичный период Шайба 2024 Июль: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 12 ед. обор. учитывается

Шайба 2025 Август: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 12 ед. обор. учитывается, Аналогичный период Шайба 2024 Август: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 12 ед. обор. учитывается

Шайба 2025 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 12 ед. обор. учитывается, Аналогичный период 2024 Сентябрь: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 12 ед. обор. учитывается

Шайба 2025 Октябрь:1 (Кнопки 1, Серьезные поломки 0) 12 ед. обор. учитывается, Аналогичный период 2024 Октябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 12 ед. обор. учитывается

Академия единоборств 19 ед. оборудования

2023 Июль: 5 (Кнопки 3, Серьезные поломки 2) 19 лифтов

2023 Август: 7 (Кнопки 3, Серьезные поломки 4) 19 лифтов

2023 Сентябрь: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 19 лифтов

2023 Октябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 19 лифтов

2023 Ноябрь: 5 (Кнопки 2, Серьезные поломки 3) 19 лифтов

2023 Декабрь: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 19 ед. обор. учитывается

Не обслуживается

Айсберг (20 ед. оборудования, Интерлифт-Юг)

2023 Июль: 3 (Кнопки 1, Серьезные поломки 2) 20 лифтов

2023 Август: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 20 лифтов

2023 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 20 лифтов

2023 Октябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 20 лифтов

2023 Ноябрь: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 20 лифтов

2023 Декабрь: 4 (Кнопки 4, Серьезные поломки 0) 20 лифтов

2024 Январь: 2 (Кнопки 1, Серьезные поломки 1) 20 ед. учитывается

2024 Февраль: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 20 ед. учитывается

2024 Март: 1 (Кнопки 1, Серьезные поломки 0) 20 ед. учитывается

Айсберг 2024 Апрель: 2 (Кнопки 2, Серьезные поломки 0) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2024 Май: 3 (Кнопки 1, Серьезные поломки 2, из них 2 Подъемник МГН) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2024 Июнь: 6 (Кнопки 4, Серьезные поломки 2) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2024 Июль: 4 (Кнопки 3, Серьезные поломки 1) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2024 Август: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2024 Сентябрь: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2024 Октябрь: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2024 Ноябрь: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2024 Декабрь: 1 (Кнопки 0/Серьезные поломки 1) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2025 Январь: 3 (Кнопки 2/Серьезные поломки 1) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2025 Февраль: 2 (Кнопки 1/Серьезные поломки 1) 20 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Февраль: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 20 ед. учитывается

Айсберг 2025 Март: 7 (Кнопки 2/Серьезные поломки 5) 20 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Март: 1 (Кнопки 1, Серьезные поломки 0) 20 ед. учитывается

Айсберг 2025 Апрель: 3 (Кнопки 2/Серьезные поломки 1) 20 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Апрель: 2 (Кнопки 2, Серьезные поломки 0) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2025 Май: 4 (Кнопки 2/Серьезные поломки 2) 20 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Май: 3 (Кнопки 1, Серьезные поломки 2, из них 2 Подъемник МГН) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2025 Июнь: 4 (Кнопки 4/Серьезные поломки 0) 20 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июнь: 6 (Кнопки 4, Серьезные поломки 2) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2025 Июль: 1 (Кнопки 0/Серьезные поломки 1) 20 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июль: 4 (Кнопки 3, Серьезные поломки 1) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2025 Август: 6 (Кнопки 5/Серьезные поломки 1) 20 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Август: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2025 Сентябрь: 5 (Кнопки 4/Серьезные поломки 1) 20 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Сентябрь: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2) 20 ед. обор. учитывается

Айсберг 2025 Октябрь: 4 (Кнопки 2/Серьезные поломки 2) 20 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Октябрь: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 20 ед. обор. учитывается

Комплекс трамплинов (8 ед. оборудования, Интерлифт-Юг)

2023 Июль: 2 (Кнопки 0, Серьезные поломки 2)

2023 Август: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1)

2023 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0)

2023 Октябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 лифтов

2023 Ноябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 лифтов

2023 Декабрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 лифтов

2024 Январь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед. учитывается

2024 Февраль: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед. учитывается

2024 Март: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед. учитывается

Трамплины 2024 Апрель: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2024 Май: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2024 Июнь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2024 Июль: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2024 Август: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2024 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2024 Октябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2024 Ноябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2024 Декабрь: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2025 Январь: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. Учитывается

Трамплины 2025 Февраль: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2025 Март: 2 (Кнопки 0/Серьезные поломки 2, из них лифт №4 2 заявки) 5 ед.  обор. учитывается, аналогичный период 2024 Март: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед. учитывается

Трамплины 2025 Апрель: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0,) 5 ед.  обор. учитывается, аналогичный период 2024 Апрель: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2025 Май: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0,) 5 ед.  обор. учитывается, аналогичный период 2024 Май: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2025 Июнь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июнь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2025 Июль: 1 (Кнопки 0, Серьезные поломки 1) 5 ед.  обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июль: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2025 Август: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Август: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2025 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Трамплины 2025 Октябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Октябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 5 ед.  обор. учитывается

Автодром 37 ед. оборудования (Интерлифт-Юг)

2024 Январь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. учитывается

2024 Февраль: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. учитывается

2024 Март: 1 (Кнопки 1, Серьезные поломки 0) 37 ед. учитывается

Автодром 2024 Апрель: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2024 Май: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2024 Июнь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2024 Июль: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2024 Август: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2024 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2024 Октябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2024 Ноябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2024 Декабрь: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2025 Январь: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2025 Февраль: 2 (Кнопки 1/Серьезные поломки 1) 37 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Февраль: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. учитывается.

Автодром 2025 Март: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Март: 1 (Кнопки 1, Серьезные поломки 0) 37 ед. учитывается.

Автодром 2025 Апрель: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Апрель: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2025 Май: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Май: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2025 Июнь: 1 (Кнопки 0/Серьезные поломки 1) 37 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июнь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2025 Июль: 1 (Кнопки 1/Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Июль: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2025 Август: 0 (Кнопки 0/Серьезные поломки 1) 37 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Август: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2025 Сентябрь: 2 (Кнопки 2/Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Сентябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается

Автодром 2025 Октябрь: 1 (Кнопки 0/Серьезные поломки 1) 37 ед. обор. учитывается. Аналогичный период 2024 Октябрь: 0 (Кнопки 0, Серьезные поломки 0) 37 ед. обор. учитывается