ООО «Инженерная инфраструктура»

Служебная записка

О рассмотрении изменений

в запланированных работах

по лифтовому оборудованию

в бюджете 2026 года

Уважаемый Владимир Юрьевич!

В ходе планирования и уточнения бюджета 2026 года по направлению «Лифтовое оборудование» выявлены следующие изменения и предложения по корректировке ранее утверждённых мероприятий:

1. Замена диспетчерской связи 26 лифтов на объекте ГК «Гамма Сириус»

Запланированная стоимость: 2 912 273,90 руб., работы включают два этапа:

a) Прокладка кабеля от кроссовых к лифтовому оборудованию

Ранее заложенная стоимость — 909 353,58 руб.

Вероятный исполнитель ООО «ЦОС» уведомил об увеличении стоимости в связи с выводом из эксплуатации оборудования GPON и переходом на технологию FTTB (использование медного кабеля вместо оптического на последнем участке).

Новая стоимость по спецификации — 2 205 768,11 руб. (без НДС).

b) Поставка и монтаж блоков диспетчерской связи

Стоимость — 1 469 955,16 руб. (без НДС). Без изменений

Итого: сумма увеличивается с 2 912 273,90 руб. до 3 675 723,27 руб., рост составляет +763 449,37 руб. или 26,21 %.

В случае согласования будет оформлен новый ВР и ЛСР.

2. Установка фотозавес на лифты объект ГК «Альфа Сириус, Отель 4*»

Изначально было запланировано выполнение работ по установке фотозавес на 4 лифта на сумму 273 582,84 руб. В связи с передачей отеля другим собственникам реализация данных работ отменена. Предлагаю направить высвободившиеся средства на аналогичное переоборудование 3 лифтов в корпусе «Школа» объекта «Кампус ОЦ «Сириус».

В существующих лифтах (в том числе лифт Руководителя Фонда) установлены фотозавесы точечного типа (на высоте около 1 м), что вызывает неудобства при пользовании и может привести к преждевременному закрытию дверей при входе/выходе пассажиров.

Итого: сумма, запланированная на переоборудование четырёх лифтов отеля (2 лифта и два малых грузовых лифта - 273 582,84 руб.), используется без изменения для переоборудования трёх пассажирских лифтов корпуса «Школа» на объекте Кампус ОЦ «Сириус».

В случае согласования будет оформлен новый ВР и ЛСР.

3. Отмена установки диспетчерской связи в отеле 4* и перераспределение средств

Установка диспетчерской связи для 11 лифтов (отель 4*), запланированная на сумму 1 646 625,79 руб., отменяется в связи с передачей объекта новым собственникам. Предлагаю использовать запланированные средства для установки систем видеонаблюдения и дистанционного отключения в четырёх гостевых лифтах гостиницы «Омега Сириус». Рассказывал об этом варианте операционному управляющему гостиницы, и просил написать официальный запрос на модернизацию, но так его и не получил.

Работы направлены на обеспечение безопасности пассажиров из-за повышенных рисков при возможных повреждениях стеклянной крыши и панорамных кабин в результате внешних воздействий (например, при атаках БПЛА).

После переоборудования диспетчер ИТС сможет дистанционно просматривать камеры видеонаблюдения на отсутствие пассажиров в кабине и выполнять удалённое отключение лифтов при необходимости. Записи с камер видеонаблюдения так же могут быть использованы в других спорных ситуациях с проживающими в гостиницах.

В случае согласования будет оформлен новый ВР и ЛСР.

Приложение: Спецификация ООО «ЦОС» по объекту ГК «Гамма Сириус» на 2 листах

Руководитель группы по эксплуатации

лифтового оборудования и

грузоподъемных механизмов 						      		Хабаров Д.Б.