ПРОТОКОЛ

совещания технической комиссии по установке и диспетчеризации подъемника для МГН Гамма 12 корпус

| «01» апреля 2026 г. |  |
| --- | --- |

Председатель технической комиссии:

Технический директор			                   				С. И. Рябинин

Место проведения: Ледовый дворец спорта для фигурного катания и шорт-трека, Краснодарский край, федеральная территория Сириус, пгт Сириус, ул. Стартовая, д.6, каб. 4-107

Тип: Дистанционно

Члены технической комиссии:

Заместитель технического директора

по автоматизации и диспетчеризации						В. О. Инугаев

Заместитель технического директора

по технологическим присоединениям

и развитию территорий		                                                   	А. М. Радун

Заместитель технического директора

по системам инженерно-технического обеспечения			В. В. Атанов

Заместитель технического директора

по системам электроснабжения						Д. В. Губин

Ведущий инженер по эксплуатации						Г.В. Боровик

Руководитель группы по эксплуатации лифтового

оборудования и грузоподъемных механизмов				Д. Б. Хабаров

Приглашенные:

Руководитель отдела материально-технического обеспечения	          Е. В. Чукбар

Руководитель производственно-технического отдела                          И. В. Пустовалова

КВОРУМ: присутствовали 7 (семь) членов технической комиссии. Кворум имеется. Техническая комиссия вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА: Принятие решения о необходимости закупки услуги установке и диспетчеризации подъемника для МГН Гамма 12 корпус.

ДОКЛАДЫ:

Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов Хабаров Д.Б. сообщил, что в адрес организации ООО «Инженерная инфраструктура» поступило письмо от АО «УК ИНТЦ «Сириус» с запросом на обустройство доступной среды. По итогам совместного осмотра с коллегами из отдела общестроительных работ установлено, что размещение пандуса, соответствующего требованиям нормативов, на объекте невозможно из-за отсутствия необходимого пространства.

В качестве решения предлагается установка подъемной платформы для МГН с организацией диспетчерского контроля, голосовой связи и кнопок вызова диспетчера, а также монтаж дополнительных пультов для самостоятельного пользования платформой. Оборудование и его эксплуатация будут соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Платформу планируется включить в действующий договор технического обслуживания и аварийно-технических ремонтов лифтового оборудования на объекте ГК «Гамма Сириус».

Стоимость работ по монтажу и диспетчеризации подъемной платформы для МГН составляет 381 339,32 (Триста восемьдесят одна тысяча триста тридцать девять) рублей 32 копейки, включая НДС 22%

РЕШИЛИ: Согласовать закупку услуги по установке и диспетчеризации подъемника для МГН Гамма 12 корпус.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Локальный сметный расчет на 4 л.

- Ведомость объемов работ на 1 л.

- Техническое задание на 6 л.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» -				                   _______________________ / С. И. Рябинин /

_______________________ / В. О. Инугаев /

_______________________ / А. М. Радун /

_______________________ / В. В. Атанов /

_______________________ / Д. В. Губин /

_______________________ / Г.В. Боровик /

_______________________ / Д. Б. Хабаров /

_______________________ / Е. В. Чукбар /

_______________________ / И. В. Пустовалова /

«Против» -

«Воздержались» -