ПРОТОКОЛ

совещания технической комиссии по решению вопроса о необходимости закупки услуги по модернизации датчиков фотозавес в трех лифтах на объекте Кампус, корпус Школа

| «30» января 2026 г. |  |
| --- | --- |

Председатель технической комиссии:

Технический директор			                   				С. И. Рябинин

Место проведения: Ледовый дворец спорта для фигурного катания и шорт-трека, Краснодарский край, федеральная территория Сириус, пгт Сириус, ул. Стартовая, д.6, каб. 4-107

Тип: Дистанционно

Члены технической комиссии:

Заместитель технического директора

по автоматизации и диспетчеризации						В. О. Инугаев

Заместитель технического директора

по технологическим присоединениям

и развитию территорий		                                                   	А. М. Радун

Заместитель технического директора

по системам инженерно-технического обеспечения			В. В. Атанов

Заместитель технического директора

по системам электроснабжения						Д. В. Губин

Заместитель технического директора

по строительству						И.А. Зарубин

Руководитель группы по эксплуатации лифтового

оборудования и грузоподъемных механизмов				Д. Б. Хабаров

Приглашенные:

Руководитель отдела материально-технического обеспечения	          Е. В. Чукбар

Руководитель производственно-технического отдела                          И. В. Пустовалова

Операционный управляющий гостиницы «Омега Сириус»	   	 И.В. Зеленин

КВОРУМ: присутствовали 7 (семь) членов технической комиссии. Кворум имеется. Техническая комиссия вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА: Принятие решения о необходимости закупки услуги по модернизации датчиков фотозавес в трех лифтах на объекте Кампус ОЦ «Сириус», корпус Школа

ДОКЛАДЫ:

Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов Хабаров Д.Б. сообщил, что на всех трех лифтах в корпусе Школа установлены бюджетные точечные датчики, на высоте 1 м. не обеспечивающие должную безопасность и комфорт в использовании лифта. В целях обеспечения бесперебойной и безаварийной эксплуатации трех лифтов на объекте, необходима модернизация, путем замены точечных датчиков на фотозавесы по всей высоте дверей кабин лифтов.

Стоимость поставки и монтажа оборудования составляет 325 163,59 (Триста двадцать пять тысяч сто шестьдесят три рубля 59 копеек включая НДС 22%. Статья бюджета 2203003 ТО и ТР лифтов и эскалаторов «Монтаж трех комплектов фотозавес на лифтах, Кампус, корпус Школа».

РЕШИЛИ: Согласовать закупку услуги по модернизации датчиков фотозавес в трех лифтах на объекте Кампус ОЦ «Сириус», корпус Школа

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Локальный сметный расчет на 3 л.

- Ведомость объемов работ на 1 л.

- Техническое задание на 4 л.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» -				                   _______________________ / С. И. Рябинин /

_______________________ / В. О. Инугаев /

_______________________ / А. М. Радун /

_______________________ / В. В. Атанов /

_______________________ / Д. В. Губин /

_______________________ / И.А. Зарубин /

_______________________ / Д. Б. Хабаров /

_______________________ / Е. В. Чукбар /

_______________________ / И. В. Пустовалова /

«Против» -

«Воздержались» -