Служебная записка

|  | Генеральному директору ООО «Инженерная инфраструктура» В.Ю. Сазонову |
| --- | --- |

О необходимости проведения работ

по модернизации датчиков фотозавес

в трех лифтах на объекте Кампус,

корпус Школа

Уважаемый Владимир Юрьевич!

Прошу Вас согласовать закупку услуги по поставке и монтажу датчиков фотозавесы для трех лифтов на объекте Кампус ОЦ «Сириус», Корпус Школа, расположенном по адресу: Краснодарский край, пгт Сириус, Олимпийский проспект, дом 40, к.1

На данный момент на всех трех лифтах установлены бюджетные датчики, на высоте 1 м. не обеспечивающие должную безопасность и комфорт в использовании лифта. В целях обеспечения бесперебойной и безаварийной эксплуатации трех лифтов на объекте, необходима модернизация, путем замены точечных датчиков на фотозавесы по всей площади дверей кабин лифтов.

Стоимость поставки и монтажа оборудования составляет 325 163,59 (Триста двадцать пять тысяч сто шестьдесят три рубля 59 копеек включая НДС 22%. Статья бюджета 2203003 ТО и ТР лифтов и эскалаторов «Монтаж трех комплектов фото-завес на лифтах, Кампус, корпус Школа».

| Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов |  | Д.Б. Хабаров |
| --- | --- | --- |