ПРОТОКОЛ

совещания технической комиссии по решению вопроса о необходимости закупки

услуги по замене устаревших блоков диспетчерской связи на 15 лифтах,

на объекте Кампус Образовательного Центра «Сириус»

| «31» марта 2026 г. |  |
| --- | --- |

Председатель технической комиссии:

Технический директор			                   				С. И. Рябинин

Место проведения: Ледовый дворец спорта для фигурного катания и шорт-трека, Краснодарский край, федеральная территория Сириус, пгт Сириус, ул. Стартовая, д.6, каб. 4-107

Тип: Дистанционно

Члены технической комиссии:

Заместитель технического директора

по автоматизации и диспетчеризации						В. О. Инугаев

Заместитель технического директора

по технологическим присоединениям

и развитию территорий		                                                   	А. М. Радун

Заместитель технического директора

по системам инженерно-технического обеспечения			В. В. Атанов

Заместитель технического директора

по системам электроснабжения						Д. В. Губин

Ведущий инженер по эксплуатации						И.А. Зарубин

Руководитель группы по эксплуатации лифтового

оборудования и грузоподъемных механизмов				Д. Б. Хабаров

Приглашенные:

Руководитель отдела материально-технического обеспечения	          Е. В. Чукбар

Руководитель производственно-технического отдела                          И. В. Пустовалова

КВОРУМ: присутствовали 7 (семь) членов технической комиссии. Кворум имеется. Техническая комиссия вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА: Принятие решения о необходимости закупки услуги по замене устаревших блоков диспетчерской связи на 15 лифтах, на объекте Кампус Образовательного Центра «Сириус»

ДОКЛАДЫ:

Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов Хабаров Д.Б. сообщил, что в целях обеспечения бесперебойной и безаварийной эксплуатации пятнадцати лифтов на объекте, необходима замена устаревшей диспетчерской связи ЛКДС «Обь» v6.0 на блоки диспетчерской связи v7.2 с отображением динамики и лога ошибок.

Стоимость поставки пятнадцати комплектов диспетчерского комплекса, специального подвесного кабеля, их установки и настройки составляет 1 390 951,79 (Один миллион триста девяносто тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 79 копеек, включая НДС 22%. Статья бюджета 2203003 ТО и ТР лифтов и эскалаторов «Замена диспетчерской связи 15 лифтов в Кампусе ОЦ «Сириус».

РЕШИЛИ: Согласовать закупку услуги по замене устаревших блоков диспетчерской связи на 15 лифтах, на объекте Кампус Образовательного Центра «Сириус»

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Локальный сметный расчет на 3 л.

- Ведомость объемов работ на 1 л.

- Техническое задание на 6 л.

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» -				                   _______________________ / С. И. Рябинин /

_______________________ / В. О. Инугаев /

_______________________ / А. М. Радун /

_______________________ / В. В. Атанов /

_______________________ / Д. В. Губин /

_______________________ / И.А. Зарубин /

_______________________ / Д. Б. Хабаров /

_______________________ / Е. В. Чукбар /

_______________________ / И. В. Пустовалова /

«Против» -

«Воздержались» -