Служебная записка

|  | Генеральному директору ООО «Инженерная инфраструктура» В.Ю. Сазонову |
| --- | --- |

О необходимости проведения работ

по замене устаревших блоков диспетчерской

связи на 15 лифтах, на объекте

Кампус ОЦ «Сириус»

(Олимпийский проспект, д.40)

Уважаемый Владимир Юрьевич!

Прошу Вас согласовать закупку услуги по поставке и замене диспетчерской связи на пятнадцати лифтах на объекте Кампус образовательного центра «Сириус», расположенном по адресу: Краснодарский край, пгт Сириус, Олимпийский проспект, дом 40.

В целях обеспечения бесперебойной и безаварийной эксплуатации пятнадцати лифтов на объекте, необходима замена устаревшей диспетчерской связи ЛКДС «Обь» v6.0 на блоки диспетчерской связи v7.2 с отображением динамики и лога ошибок.

Замена устаревших блоков диспетчерской связи на 15 лифтах (Согласно приложению №1) на объекте Кампус ОЦ «Сириус».

Стоимость поставки пятнадцати комплектов диспетчерского комплекса, специального подвесного кабеля, их установки и настройки составляет 1 390 951,79 (Один миллион триста девяносто тысяч девятьсот пятьдесят один) рубль 79 копеек, включая НДС 22%. Статья бюджета 2203003 ТО и ТР лифтов и эскалаторов «Замена диспетчерской связи 15 лифтов в Кампусе ОЦ «Сириус».

Приложение на 1 листе список оборудования.

| Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов |  | Д.Б. Хабаров |
| --- | --- | --- |

Список оборудования

| № п\п | Номер лифта(заводской) | Кол-во остановок | Грузоподъемность | Модель лифта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 298412317 | 2 | 1050 | Thyssenkrupp Evolution (Германия) |
| 2 | 298412318 | 9 | 1075 | Thyssenkrupp Evolution (Германия) |
| 3 | 298412319 | 9 | 1075 | Thyssenkrupp Evolution (Германия) |
| 4 | 298412320 | 9 | 1075 | Thyssenkrupp Evolution (Германия) |
| 5 | 298412321 | 9 | 1075 | Thyssenkrupp Evolution (Германия) |
| 6 | 298412322 | 9 | 1075 | Thyssenkrupp Evolution (Германия) |
| 7 | 298412323 | 9 | 1075 | Thyssenkrupp Evolution (Германия) |
| 8 | 298412324 | 8 | 1000 | Thyssenkrupp Synergy (Германия) |
| 9 | 298412325 | 8 | 1000 | Thyssenkrupp Synergy (Германия) |
| 10 | 298412326 | 8 | 1000 | Thyssenkrupp Synergy (Германия) |
| 11 | 298412327 | 8 | 1000 | Thyssenkrupp Synergy (Германия) |
| 12 | 298412328 | 2 | 1350 | Thyssenkrupp Evolution (Германия) |
| 13 | 298412329 | 2 | 1350 | Thyssenkrupp Evolution (Германия) |
| 14 | 298412330 | 2 | 1000 | Thyssenkrupp Evolution (Германия) |
| 15 | 298412331 | 2 | 1000 | Thyssenkrupp Evolution (Германия) |