Техническое задание

на оказание услуг: очистка внутренних стеклянных поверхностей шахт лифтов на объекте «Сириус Арена»

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Расположение объекта | Краснодарский край, пгт Сириус, ул. Стартовая, д. 2. |
| 2. | Общие положения и цель оказания услуг | - Целью оказания услуг является очистка внутренних стеклянных поверхностей шахт шести лифтов. Площадь внутренних стеклянных поверхностей без учета пола одного лифта — 70,50 м² - Необходимо провезти работы по удалению пыли, масляных пятен и других загрязнений от движущихся механизмов накопившейся в процессе эксплуатации оборудования лифтов - Все необходимое оборудование, инвентарь и моющие средства для выполнения данных работ приобретаются, доставляются и вывозятся силами и за счет Исполнителя. |
| 3. | Место оказание услуг | «Сириус Арена» |
| 4. | Объем оказания услуг | Очистка внутренних стеклянных поверхностей шахт лифтов, в количестве шести штук. Заводские номера лифтов: B7NS4647, B7NS4648, B7NS4652, B7NS4651, B7NS4653, B7NS4649. |
| 5. | Требования к безопасности оказываемых услуг | При выполнении услуг Исполнитель на объектах Заказчика обязан соблюдать требования действующего законодательства в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, экологической безопасности. Выполнить мероприятия по обеспечению безопасности производства работ, предусмотренных «Нарядом-допуском» для производства работ на территории действующего подразделения», выданным Заказчиком. К оказанию услуг допускаются рабочие, достигшие 18 лет, прошедшие ежегодное медицинское обследование и допущенные к работе на высоте после обязательного обучения безопасным методам работы и имеющие удостоверения на право оказания этого вида услуг. При заключении контракта Исполнитель должен предоставить Заказчику по всем работникам, которые будут привлечены к оказанию услуг по данной закупке, копии документов, подтверждающих допуск к работам на высоте и наличие квалификации Для эффективного и оперативного решения вопросов и взаимодействия с представителями Заказчика, Исполнитель должен назначить ответственное лицо, обеспеченное мобильной связью. |
| 6. | Требования к оказанию услуг | В ходе выполнения работ необходимо осуществлять деятельность в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - ГОСТ Р 51870-2014 «Услуги профессиональной уборки – клиринговые услуги»; - ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования - ГОСТ Р 55964-2022 Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации. 1. Применяемые при оказании услуг товары (материалы, изделия и комплектующие) и оборудование должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, требованиям качества и техническим характеристикам, предусмотренным законодательством Российской Федерации к данным видам товаров 2. Работы выполняются, услуги оказываются с соблюдением Правил охраны труда и Правил пожарной безопасности, экологических требований и норм. Все вопросы по обеспечению мероприятий по пожарной безопасности, технике безопасности, охране труда, экологической безопасности объекта при производстве работ и оказании услуг проводятся Исполнителем и выполняются за счёт собственных средств и сил. 3. До начала производства работ представить список автотранспорта и штатных сотрудников с копиями паспортов для проверки службой безопасности. |
| 7. | Требования к документации при оказании услуг | - Акты о приемке-сдаче оказанных услуг КС2,3; - Счет |
| 8. | При ненадлежащем оказании услуг | Договор, может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случаях: - нарушения Исполнителем сроков выполнения работ/оказания услуг; - некачественного выполнения работ; - в одностороннем внесудебном порядке путем направления соответствующего уведомления Исполнителю не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. |
| 9. | Срок оказания услуг | Услуги оказываются в рабочее время (понедельник-пятница, с 09:00 до 18:00) и в выходные дни по отдельной договорённости с Заказчиком. Сроки выполнения работ момента заключения договора в течение 30 (тридцать) календарных дней. Дата проведения работ согласовывается с заказчиком. |