ПРОТОКОЛ

совещания технической комиссии по решению вопроса о необходимости закупки услуги по техническому освидетельствованию лифтового оборудования на объекте Автодром «Сириус». Подробный список в таблице №1.

| «14» января 2026 г. |  |
| --- | --- |

Председатель технической комиссии:

Технический директор			                   				С. И. Рябинин

Место проведения: Ледовый дворец спорта для фигурного катания и шорт-трека, Краснодарский край, федеральная территория Сириус, пгт Сириус, ул. Стартовая, д.6, каб. 4-107

Тип: Дистанционно

Члены технической комиссии:

Заместитель технического директора

по автоматизации и диспетчеризации						В. О. Инугаев

Заместитель технического директора

по технологическим присоединениям

и развитию территорий		                                                   	А. М. Радун

Заместитель технического директора

по системам инженерно-технического обеспечения			В. В. Атанов

Заместитель технического директора

по системам электроснабжения						Д. В. Губин

Руководитель эксплуатации объектов						Д.А. Апанасик

Руководитель группы по эксплуатации лифтового

оборудования и грузоподъемных механизмов				Д. Б. Хабаров

Приглашенные:

Руководитель отдела материально-технического обеспечения	          Е. В. Чукбар

Руководитель производственно-технического отдела                          И. В. Пустовалова

КВОРУМ: присутствовали 7 (семь) членов технической комиссии. Кворум имеется. Техническая комиссия вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА: Принятие решения о необходимости закупки услуги по техническому освидетельствованию лифтов на объекте Автодром «Сириус» Подробный список в таблице №1.

ДОКЛАДЫ:

Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов Хабаров Д.Б. сообщил, что ежегодное техническое освидетельствование выполняется по действующему в РФ техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», и ГОСТ Р 53783-2010 и входит в перечень обязательных условий при эксплуатации лифтового оборудования.	Расчетная стоимость заявки на закупку на приглашение специализированной организации (инженерного центра) составляет 157 990р. (Сто пятьдесят семь тысяч девятьсот девяносто рублей 00 копеек) включая НДС 22% за 37 ед. оборудования. Подробный список оборудования в приложении №1.

РЕШИЛИ: Согласовать закупку услуги по техническому освидетельствованию лифтов на объекте Автодром «Сириус» согласно приложения №1.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Список оборудования на 2 листах

ГОЛОСОВАНИЕ:

«За» -				                   _______________________ / С. И. Рябинин /

_______________________ / В. О. Инугаев /

_______________________ / А. М. Радун /

_______________________ / В. В. Атанов /

_______________________ / Д. В. Губин /

_______________________ / Д.А. Апанасик /

_______________________ / Д. Б. Хабаров /

_______________________ / Е. В. Чукбар /

_______________________ / И. В. Пустовалова /

«Против» -

«Воздержались» -

| Председатель технической комиссии |  | С. И. Рябинин |
| --- | --- | --- |