Служебная записка

|  | Генеральному директору ООО «Инженерная инфраструктура» Сазонову В.Ю. |
| --- | --- |

Уважаемый Владимир Юрьевич!

Прошу Вас согласовать закупку услуги по поставке и замене двух комплектов цепей для эскалаторов на объекте Университет «Сириус», расположенном по адресу: Краснодарский край, пгт Сириус, Олимпийский проспект, дом 1.

В целях обеспечения бесперебойной и безаварийной работы эскалаторов необходима замена цепей ступеней на эскалаторах, расположенных на южном входе Университета. (Заводские номера B7NS4581 и B7NS4582). Цепи в эксплуатации более десяти лет, имеют растяжение и износ более допустимого значения. В связи с повышенной нагрузкой – эскалаторы в работе практически каждый день, и предстоящими мероприятиями необходима замена цепей. Схема эскалатора в приложении №1 на 1 л.

Стоимость поставки и замены двух комплектов цепей составляет 2 950 366,09 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч триста шестьдесят шесть) рублей 09 копеек. Статья бюджета 2203003 ТО и ТР лифтов и эскалаторов «Замена цепей ступеней на двух эскалаторах»

| Руководитель группы по эксплуатации лифтового оборудования и грузоподъемных механизмов |  | Д.Б. Хабаров |
| --- | --- | --- |